**Отчет по оптимизации потерь филиала ОАО «МРСК Юга» - "Волгоградэнерго" за 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | | | |
| Наименование | План | Факт | Источники финансирования |
| млн. кВтч | млн. кВтч |
| 1. Замена провода на большее сечение на перегруженных ЛЭП | 0,147 | 0,232 | Ремонтная программа |
| 2. Замена ответвлений в жилые дома на СИП | 0,008 | 0,008 | Ремонтная программа |
| **ИТОГО:** | **0,155** | **0,240** |  |