## Форма 6
Форма 6 |  |  | абз. 9 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
Организационные мероприятия
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | себестоимость | 2018
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | себестоимость | 2018
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | себестоимость | 2018
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | себестоимость | 2018
Технические мероприятия
8 | Замена проводов на перегруженных линиях
9 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | Ремонтная программа | 2018-2022
10 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях
11 | Замена недогруженных силовых трансформаторов
12 | Замена коммутационного оборудования
13 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
14 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности
15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | Нетарифный источник финансирования (ЭСД) | 2018
16 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | себестоимость | 2018
17 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | себестоимость | 2018
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год