## ГВО
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2019/2020 гг. по филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" на территории Волгоградской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АО "Волжский трубный завод" | ГПП-5 | яч.№1,68 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
|  | ГПП-2 | яч.№1,35 | [5 empty] | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  | ГПП-1 | РП-5 яч.№29 | [5 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | ГПП-2 | яч.№24,25 |  | от 20 до 60 мин |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№69; РП-6 КТП-111В ВНП Т-1, Т-2 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№71, 72; РП-6 КТП-31В ВНП Т-2; РП-7 КТП-31В ВНП Т-1 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№15 | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№39 | [5 empty] | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№47 | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№57 | [5 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| ИТОГО АО "Волжский трубный завод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АО "Себряковцемент" | ПС "Цементная-1", ф. 6 кВ №9,17 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин |  | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88
| ИТОГО АО "Себряковцемент": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Ситрас" | ПС "Развилка-2" | ф. 10 кВ №20 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
|  | ПС "Развилка-2" | ф. 10 кВ №25 | [9 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
| ИТОГО ООО "Ситрас": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ОАО "Волгограднефтемаш" | ПС "Ельшанская", ф. 6 кВ №7,9 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86
|  | ПС "Петровская", ф. 6 кВ №10 | Электроприемники потребителя |  |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | ПС "Петровская", ф. 6 кВ №32 | Электроприемники потребителя |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ИТОГО ОАО "Волгограднефтемаш": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский" | ПС "Кордовая", яч. 10 кВ №7,8,9,10,12,17,20,22,23,24,26,27 | Электроприемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
|  | ПС "Канатная", яч. 10 кВ №10, 31,35,36 | Электроприемники потребителя |  | от 5 до 20 мин |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
| ИТОГО АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ОАО "Волгоградмебель" | ПС "Развилка-1", ф. 10 кВ №14,21, | Электропориемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| ИТОГО ОАО "Волгоградмебель": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АО "Волжский Оргсинтез" | ПС "Метионин-1" | Цеха №№ 1, 3, 20, 22, 26, 95 | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
ПС "Метионин-2"
| ИТОГО АО "Волжский Оргсинтез": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №29 | ОП | до 5 мин | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
| ПАО "ВМЭС" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №8 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №21 |  |  | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101
| ООО "Агропромснаб" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №50 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №49 |  |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| ООО "Меридиан" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №24 |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №7 |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №4 |  |  | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №36 |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №40 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №34 |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №52 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ООО "Агромельпродукт" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ИТОГО ПАО "Волгоградоблэлектро": |  |  |  | до 5 мин | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006 | 12.006
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | АО "Волтайр-Пром" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 13 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 28 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 24 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 20,22 |  |  |  |  | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 5 | ОВБ | от 20 до 60 мин |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 11 |  |  |  |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 22 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 50 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 53 |  |  |  |  | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 56 |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 66 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 68 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 69 |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 71 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 82 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | ПС "Каучук" | яч. 6 кВ № 3 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | ПС "Каучук" | яч. 6 кВ № 4 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
| ОАО "ЭКТОС-Волга" | ГРУ-6кВ ВТЭЦ | яч. 6 кВ № 2 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497
|  | ГРУ-6кВ ВТЭЦ | яч. 6 кВ № 26 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | ГРУ-6кВ ВТЭЦ | яч. 6 кВ № 27 |  |  |  |  | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78
| АО "Волжскрезинотехника" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 19 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 58 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| АО "ТЕКСКОР" | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ №12 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ №32 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ №64 |  |  |  |  | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302
| ООО "Торговый дом РТПЗ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ №80 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
| ООО "ПК"ДИА" | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ №70 | ОП АО "ТЕКСКОР" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ №67 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
| ООО "Праксайр-Волгоград" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ №64 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| ИТОГО ООО "Центрэнерго": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ООО "Овощевод" | ПС Овощевод | РП-2 ф. 13 | ОП | от 5 до 20 мин | [6 empty] | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14
|  |  | РП-2 ф. 15 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | РП-2 ф. 16 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | РП-2 ф. 17 | [8 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
|  |  | РП-2 ф. 18 | [8 empty] | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91
|  |  | РП-2 ф. 20 | [8 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
| ИТОГО ООО "Овощевод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения | ПС "Сарепта-1" | ф. 10 кВ №11 | ДУ | до 5 мин |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | ППА "Южная" | ф. 6 кВ Пропарка-2 | ОП | от 20 до 60 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ИТОГО ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения: |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
12 | Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ | ПС "Новомлиново", яч. 6 кВ № 12, 22 | Оборудование НПС "Новомлиново" | ОВБ | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758
|  | ПС "Кузьмичи", яч. 6 кВ №10,18,14,19 | Оборудование НПС "Кузьмичи" | [7 empty] | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88
|  | ПС "Тингута", яч. 6 кВ №17,24 | Оборудование НПС "Тингута" | [7 empty] | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723
| ИТОГО Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ: |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.361 | 9.361 | 9.361 | 9.361 | 9.361
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.361 | 9.361 | 9.361 | 9.361 | 9.361
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ООО "Каргилл Новоаннинский" | ПС Каргилл Новоаннинский | яч. 10 кВ К01, К08 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
| ИТОГО ООО "Каргилл Новоаннинский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "Камышинский Текстиль" | ПС "ХБК" | ф. 10 кВ №9,19,37,39 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 5.6
| ИТОГО ООО "Камышинский Текстиль": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
15 | АО "ВМЗ "Красный Октябрь" | ПС "Баррикадная-1", Т1 или Т2, 6 кВ | Электропечи Б, В, цеха центробежного литья, цеха завода | ОП | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
| ИТОГО АО "ВМЗ "Красный Октябрь": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПАО "Курганмашзавод" | ПС "ВГТЗ-3" | яч. 6 кВ №4,10,14,28 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ИТОГО ПАО "Курганмашзавод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "ВМК "ВгТЗ" | ПС "ВГТЗ-1" | яч. 6 кВ №21,22,35,36, 37,47 | ОП | до 5 мин |  |  |  |  | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368
| ИТОГО ООО "ВМК "ВгТЗ" |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ФБУ «Администрация «Волго-Дон" | ПС НС-31, ячейка Т1 или Т2 | Электроприемники потребителя | ОП | до 5 мин | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | НС-32, ячейка Т1 или Т2 | Электроприемники потребителя |  | до 5 мин | [5 empty] | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
|  | НС-33, ячейка Т1 или Т2 | Электроприемники потребителя |  | до 5 мин | [5 empty] | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08
|  | ПС Калач, ячейка 10 кВ ф.22 | Электроприемники потребителя |  | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128
|  | ПС Сарепта-1,ячейка 10 кВ, ф.10 | Электроприемники потребителя |  | до 5 мин | [5 empty] | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092
|  | ПС Сарепта-2, ячейка 10 кВ, ф.33 | Электроприемники потребителя |  | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | ПС Ивановская, ячейка 10 кВ, ф.10 | Электроприемники потребителя |  | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214
| ИТОГО ФБУ «Администрация «Волго-Дон" |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.272 | 11.272 | 11.272 | 11.272 | 11.272
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.214 | 12.214 | 12.214 | 12.214 | 12.214
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ООО "Промышленные технологии" | П/СТ-6 | ф.10 кВ №3,6,10,22,28 | ОП | от 5 до 20 мин | [7 empty] | 1.336 | 1.336 | 1.336
|  | ГПП | ф.10 кВ №36 | [9 empty] | 0.192 | 0.192 | 0.192
|  | ЦРП-1 | ф.10 кВ № 27 | [9 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | ГПП | ф.10 кВ №19, 22 | [9 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8
| ИТОГО ООО "Промышленные технологии": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ОАО "Зензеватский элеватор" | ПС "Ольховка" | ф. 10 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ФГУП "Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод" | ПС "Островская" | ф. 10 кВ №12 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.41 | 0.41 | 0.41
| ООО "Пульсар", СНТ «Нефтяник 4", ООО "Актив-К", ООО "Нефтянник" | ПС "Северная" | ф. 10 кВ №16 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.715 | 0.715 | 0.715
| ООО "Камышинский крановый завод" | ПС "Крановая" | ф. 10 кВ №3,4,5, 7,8,18 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95
| ООО «ЭЛЕВАТОР СЕРВИС" | ПС "Дар-Гора" | ф. 6 кВ №29, 38 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ЗАО "Строительное управление № 155" | ПС "Сарепта-1" | В.ВЛ Вторчермет-1 (Т-1 ПС Вторчермет), В.ВЛ Вторчермет-2 (Т-2 ПС Вторчермет) | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 2 | 2 | 2
| ООО "КомсоМОЛЛ Энерго" | ПС "Олимпийская" | ф. 6 кВ №18 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 3.03 | 3.03 | 3.03
| ОАО "Волгоградагропромдорстрой" | ПС "Гумрак" | ф. 6 кВ №12 | ОП | от 5 до 20 мин | [8 empty] | 0.63 | 0.63
| ООО "Руслогос" | ПС "Моторная" | ф. 6 кВ №3,4 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 3.5 | 3.5
| ООО "Концерн "Премиум Капитал" | ПС "Моторная" | ф. 6 кВ №2 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 1.1 | 1.1
| ООО "ПК "Снежинка" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №49 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.63 | 0.63
| ООО "ПО "СИМ-Газоблок" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №11, 38 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 1.3 | 1.3
| ОАО «Нижневолжскспецстрой" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №3 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.21 | 0.21
| ООО «ЖКХ-Сервис" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №7 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.5 | 0.5
| ООО «ХОБЭКС" | ПС "Дзержинская" | ф. 6 кВ № 18 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.9 | 0.9
| ОАО "Волгомясомолторг" | ПС"Сибирь-Гора" | ф. 6 кВ №20,58 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.2
| ОАО "Волгогазоаппарат" | ПС "Сибирь-Гора" | ф. 6 кВ №6,11 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 2.6
| ОАО "ПК "Ахтуба | ПС "Пионерская" | ф. 6 кВ №64 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.5
| ООО "Империя" | ПС "Курганная" | ф. 6 кВ №15 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.15
| ООО "УМС" | ПС "Молзавод" | ф. 10 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.1107
| ООО "Единство", СНТ "40 лет Октября", ООО «Базис-строй", ООО «Газэнергосеть Поволжье", ООО «Газэнергосеть розница", ОАО «Автодорис", ООО «Волгоградская топливная компания", СНТ "Нормаль", ООО "Сити-Экспресс Волгоград", ИП Рудинский Максим Анатольевич, ООО "РегионЭнергосбыт-34" | ПС "Молзавод" | ф. 10 кВ №27 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 2.13
| ООО "Нижневолжскстройсервис" | ПС" Садовая" | ф. 6 кВ №16 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 0.55
| СНТ "Строитель" | ПС "Зеленая" | ф.6 кВ №11 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 1.1
| ООО "СП"Ахтуба", ООО "Волтайрэкстрамед" | ПС "Зеленая" | ф.6 кВ №14 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.08
| СНТ "Вишневый сад" | ПС" Зеленая" | ф.6 кВ №13 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.2
| ИП Агеев А.Г. | ПС" Зеленая" | ф.6 кВ №19 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.039
| ООО "ВЗРО" | ПС "Городская-1" | ф. 6 кВ №41 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.5
| ООО ПТП "Поршень" | ПС"Городская-1" | ф. 6 кВ №42 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.53
| ООО "ВОЛГАБАС" | ПС"Городская-2" | ф.10 кВ №1 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.117
| ООО "ВОЛГАЦЕНТР" | ПС "Городская-2" | ф. 10 кВ №12 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.2
| СНТ "Тюльпан" | ПС"Ахтуба" | ф.6 кВ №2,30 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.1
| ИТОГО ПАО "Волгоградэнергосбыт": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 7.505 | 11.4647
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.18
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.64 | 16.237
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.005 | 17.775 | 28.8817
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 7.505 | 11.4647
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719
21 | ООО ВГМЗ «Сарепта" | ПС "Канатная" | ф. 10 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.67 | 0.67
| ИТОГО ООО ВГМЗ "Сарепта": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67
22 | ООО "Лайн Пласт" | ПС "Крановая" | ф. 10 кВ №19 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.223 | 0.223
| ИТОГО ООО "Лайн Пласт": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.223
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.223
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.223
23 | ЗАО "НПО "Ахтуба" | ПС "Ахтуба" | ф. 6 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.47 | 0.47
| ИТОГО ЗАО "НПО "Ахтуба": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47
24 | ЗАО Птицефабрика "Волжская" | ПС"Ахтуба" | ф. 6 кВ №27 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.443 | 0.443
| ИТОГО ЗАО Птицефабрика "Волжская": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443
25 | ЗАО "Среднеахтубинский КСМ и К" | ПС"Ахтуба" | ф.6 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.22 | 0.22
| ИТОГО ЗАО "Среднеахтубинский КСМ и К": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
26 | ОАО "Вязовское хлебоприемное предприятие" | ПС "Вязовка" | ф. 10 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.27 | 0.27
| ИТОГО ОАО "Вязовское хлебоприемное предприятие": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
27 | ОАО "Промстройконструкция" | ПС "Строительная" | ф. 10 кВ №1 | ДУ | до 5 мин |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| ИТОГО ОАО "Промстройконструкция": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
ИТОГО: |  |  |  |  | до 5 мин | 12.006 | 13.906 | 21.406 | 21.406 | 22.774 | 34.046 | 34.046 | 41.551 | 43.847 | 53.4067
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 16.34 | 29.311 | 35.181 | 39.931 | 40.531 | 60.961 | 64.089 | 64.719 | 65.269
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 3.899 | 9.309 | 21.089 | 34.672 | 35.052 | 43.432 | 51.952 | 58.929
[5 empty] | всего | 20.466 | 30.246 | 54.616 | 65.896 | 83.794 | 109.249 | 130.059 | 149.072 | 160.518 | 177.6047
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 16.905 | 19.201 | 28.7607
в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  |  | до 5 мин | 12.006 | 13.906 | 21.406 | 21.406 | 21.406 | 21.498 | 21.498 | 23.498 | 24.168 | 24.168
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 11.71 | 12.31 | 12.31 | 15.438 | 15.438 | 15.438
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 10.02 | 14.557 | 14.557 | 22.557 | 22.557 | 22.557
[5 empty] | всего | 20.466 | 22.366 | 30.166 | 30.166 | 43.136 | 48.365 | 48.365 | 61.493 | 62.163 | 62.163
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11.4 | 12.07 | 12.07
в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 2.852
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 12.971 | 13.941 | 13.941 | 13.941 | 34.371 | 34.371 | 34.371 | 34.371
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 3.599 | 9.009 | 9.009 | 11.289 | 11.669 | 12.049 | 12.429 | 13.956
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.57 | 22.95 | 22.95 | 25.23 | 46.04 | 46.42 | 47.933 | 51.179
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 2.852
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-22,2°С).
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга"- "Волгоградэнерго | [13 empty] | П.Н. Бабешко
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета ЖКХ и ТЭК
Волгоградской области
________________О.Д. Николаев
"_____"_______________2019 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор Филиала
АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
____________________А.В. Корешков
"____"_______________2019 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
_______________ А.В. Кушнеров
"___" ______________ 2019 г.