## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" на 30.03.2017
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Заключение по фактическому резерву мощности
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощность, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ПС 110/6 кВ Разгуляевская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 55 | 4.2036 | 1.5676 | Открыт
2 | ПС 110/6 кВ Фестивальная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 46 | 3.9153 | 0.7591 | Открыт
3 | ПС 110/10/6 кВ Моторная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10/6 | 25 | 5.9799 | 5.2279 | Открыт
4 | ПС 110/6 кВ Дзержинская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 5.1922 | 5.1922 | Открыт
5 | ПС 110/6 кВ Сибирь-Гора | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 48 | 12.0249 | 11.7488 | Открыт
6 | ПС 110/6 кВ Олимпийская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 96 | 37.7859 | 17.6833 | Открыт
7 | ПС 110/6 кВ Аэропорт | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 20 | 6.9936 | 6.8236 | Открыт
8 | ПС 110/6 кВ Курганная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 46 | 4.3989 | 3.2533 | Открыт
9 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 16.3 | 1.8926 | 0 | Закрыт
10 | ПС 110/35/6 кВ Советская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 80 | 6.1473 | 0 | Закрыт
11 | ПС 110/35/6 кВ ТДН | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 65 | 7.8678 | 0 | Закрыт
12 | ПС 110/6 кВ Центральная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 120 | 30.2529 | 18.3669 | Открыт
13 | ПС 110/6 кВ Петровская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 50 | 4.8174 | 4.6194 | Открыт
14 | ПС 110/35/6 кВ Дар-Гора-110 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 32 | -2.5854 | 0 | Закрыт
15 | ПС 35/6 кВ Дар-Гора-35 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 35/6 | 6.3 | 2.6691 | 2.6541 | закрыт по ПС 110 кВ Советская
16 | ПС 110/6 кВ Яблочная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 10 | 1.4229 | 1.2489 | Открыт
17 | ПС 110/6 кВ Пионерская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 0.0279 | 0 | Закрыт
18 | ПС 110/6 кВ Баррикадная-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63.5 | 20.753 | 20.753 | Открыт
19 | ПС 110/6 кВ Баррикадная-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 80 | 19.9485 | 19.9485 | Открыт
20 | ПС 110/6 кВ Спартановка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | -4.65 | 0 | Закрыт
21 | ПС 110/6 кВ Кислородная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 30 | 5.9585 | 5.9585 | Открыт
22 | ПС 110/6 кВ ВГТЗ-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 71.5 | 25.0775 | 25.0775 | Открыт
23 | ПС 110/6 кВ ВГТЗ-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 80 | 39.06 | 39.06 | Технические ограничения на подключение
24 | ПС 110/6 кВ ВГТЗ-3 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 22.3712 | 22.3712 | Открыт
25 | ПС 110/6 кВ Спортивная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 57 | -4.8267 | 0 | Закрыт
26 | ПС 110/10/6 кВ Рынок | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10/6 | 80 | 29.6391 | 29.5941 | Открыт
27 | ПС 35/10 кВ Орловка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 35/10 | 12.6 | 1.5949 | 0.46795 | Открыт
28 | ПС 110/6 кВ ЗКО-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 25.9052 | 25.9052 | Открыт
29 | ПС 110/6 кВ ЗКО-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 31.5 | 23.1756 | 23.1756 | Открыт
30 | ПС 110/6 кВ ЗКО-3 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 26.2679 | 26.2679 | Открыт
31 | ПС 110/10 кВ Кордовая | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 36 | 3.5061 | 3.4941 | Открыт
32 | ПС 110/10 кВ Сарепта-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 63 | 7.1843 | 2.2133 | Открыт
33 | ПС 110/10 кВ Сарепта-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 31 | 0.7998 | 0.4829 | Открыт
34 | ПС 110/10 кВ Строительная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 31 | 2.7249 | 2.718 | Открыт
35 | ПС 110/10 кВ Вторчермет | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 32 | 12.7782 | 12.7082 | Открыт
36 | ПС 110/10 кВ Развилка-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 50 | -3.9711 | 0 | Закрыт
37 | ПС 110/10 кВ Развилка-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 80 | 24.2265 | 16.4525 | закрыт в связи с ограничением вышестоящей организации по выдаче мощности от ПС 220 кВ «Садовая»
38 | ПС 110/10 кВ Канатная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 60 | -1.8972 | 0 | Закрыт
39 | ПС 110/10 кВ Татьянка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 22.3 | 4.1153 | 4.1153 | Открыт
40 | ПС 35/10 кВ Чилеково | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 2.0925 | 2.0775 | Открыт
41 | ПС 35/10/6/0.4 кВ НС-3 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10/6/0.4 | 4.63 | 2.7156 | 2.7156 | Открыт
42 | ПС 35/6/0.4 кВ НС-4 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6/0.4 | 4.16 | 0.15624 | 0.15624 | Открыт
43 | ПС 35/6 кВ НС-5 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6 | 2.5 | 2.325 | 2.325 | Открыт
44 | ПС 35/6 кВ НС-5А | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6 | 2.16 | 0.54684 | 0.54684 | Открыт
45 | ПС 110/10 кВ Майоровская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 12.6 | 5.2034 | 5.1934 | Открыт
46 | ПС 110/10 кВ Нагавская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 6.3 | 5.3568 | 5.3568 | Открыт
47 | ПС 35/10/0,4 кВ Приморская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10/0.4 | 4.63 | 2.8086 | 2.8064 | Открыт
48 | ПС 110/35/6 кВ Вишневая | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/35/6 | 14 | 1.9065 | 1.8265 | Открыт
49 | ПС 110/10/6 кВ Караичевская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10/6 | 20 | 5.3847 | 5.3847 | Открыт
50 | ПС 110/10 кВ Веселая | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 6.3 | 5.4405 | 5.4405 | Открыт
51 | ПС 110/6 кВ Родина | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/6 | 6.3 | 5.6544 | 5.6544 | Открыт
52 | ПС 110/35/10 кВ Пимено-Черни | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/35/10 | 6.3 | 3.7572 | 3.7572 | Открыт
53 | ПС 35/10 кВ Поперечная | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 3.2178 | 3.2178 | Открыт
54 | ПС 35/10 кВ Выпасная | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 3.1062 | 3.1062 | Открыт
55 | ПС 35/10 кВ Заводская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 10 | 6.8262 | 6.8262 | Открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Чернышково | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 16.3 | -0.90675 | 0 | Закрыт
57 | ПС 35/10 кВ Басакино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 8 | 2.2599 | 2.2449 | Открыт
58 | ПС 35/10 кВ Морская | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 4 | 1.86 | 1.86 | Технические ограничения на подключение
59 | ПС 110/35/10 кВ Тормосино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.0176 | 4.0026 | Открыт
60 | ПС 35/10 кВ Алешкино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 2.5 | 1.6461 | 1.6461 | Открыт
61 | ПС 35/10 кВ Журавка | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 4 | 3.5154 | 3.5154 | закрыт по ПС 110 кВЧернышково
62 | ПС 110/10 кВ Пристенка | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/10 | 6.3 | 5.2731 | 5.2731 | Открыт
63 | ПС 110/35/10 кВ Нижне-Гнутово | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 10 | 8.3793 | 8.3793 | Открыт
64 | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/35/10 | 26.3 | 6.6309 | 6.6259 | Открыт
65 | ПС 110/10 кВ Шебалино | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 4.3059 | 4.2939 | Открыт
66 | ПС 35/10 кВ Аксай | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 6.3 | 3.8874 | 3.8774 | Открыт
67 | ПС 35/10 кВ Абганерово | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 2.6133 | 2.5681 | Открыт
68 | ПС 110/35/10 кВ Комплекс | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/35/10 | 10 | 4.8825 | 4.8825 | Открыт
69 | ПС 110/10 кВ Громославка-2 | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 5.4777 | 5.4777 | Открыт
70 | ПС 35/10 кВ Ромашки | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 3.2178 | 3.2178 | Открыт
71 | ПС 110/10/6 кВ Цимлянская | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10/6 | 6.3 | 4.8174 | 4.7614 | Открыт
72 | ПС 35/10 кВ Жутово-2 | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 2.6598 | 2.6598 | Открыт
73 | ПС 110/10 кВ Дружба | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 4.8732 | 4.8612 | Открыт
74 | ПС 220/110/10 кВ Суровикино-220 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 220/110/10 | 63 | 29.1834 | 29.1684 | Открыт
75 | ПС 110/35/10 кВ Суровикино-110 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/35/10 | 45 | 5.2824 | 4.7484 | Открыт
76 | ПС 110/10 кВ Ново-Максимовская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 8.8 | 0.47895 | 0.47145 | Открыт
77 | ПС 35/10 кВ Добринка | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 4 | 2.7714 | 2.7314 | Открыт
78 | ПС 110/35/10 кВ Солоновская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/35/10 | 10.3 | 2.4087 | 2.3767 | Открыт
79 | ПС 110/10 кВ Суворовская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 6.3 | 5.859 | 5.859 | Открыт
80 | ПС 110/10 кВ Лысово | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 10 | 8.2863 | 8.2863 | Открыт
81 | ПС 35/10 кВ Лобакино | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 4 | 2.6598 | 2.6428 | Открыт
82 | ПС 35/10 кВ РП-2 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 5.6 | 2.5575 | 2.4525 | Открыт
83 | ПС 110/10 кВ Чирская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 10 | 6.4263 | 6.4263 | Открыт
84 | ПС 110/6 кВ Вилейская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 10.0254 | 0 | Закрыт
85 | ПС 110/10/6 кВ Райгород-II | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10/6 | 20 | 0.651 | 0 | Закрыт
86 | ПС 35/10 кВ Чапурники - 1 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 2.5 | 0.093 | 0 | Закрыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Чапурники - 2 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/35/10 | 32 | 4.092 | 4.049 | Открыт
88 | ПС 110/10 кВ Ивановская | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10 | 12.6 | -2.4971 | 0 | Закрыт
89 | ПС 35/10 кВ Приволжская | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 0.465 | 0.45 | Открыт
90 | ПС 35/10 кВ Цаца | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 2.046 | 2.001 | Открыт
91 | ПС 35/10 кВ Дубовоовражная | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 3.5 | -0.6045 | 0 | Закрыт
92 | ПС 110/10 кВ Светлый Яр | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10 | 12.6 | -0.35805 | 0 | Закрыт
93 | ПС 110/6 кВ Островная | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 20 | 5.022 | 4.9687 | Открыт
94 | ПС 110/6 кВ БВК-2 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/6 | 2.5 | 0.651 | 0.651 | Открыт
95 | ПС 35/10 кВ Орошаемая | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 2.046 | 1.491 | Открыт
96 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/35/10 | 20 | 1.86 | 1.771 | Открыт
97 | ПС 110/35/10 кВ Карповская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/35/10 | 26 | -1.209 | 0 | Закрыт
98 | ПС 35/10 кВ Нариман | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 0.93 | 0.819 | Открыт
99 | ПС 35/10 кВ Крепь | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 3.6 | 0.4557 | 0.4157 | Открыт
100 | ПС 35/10 кВ Новая | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 8 | 0.651 | 0.569 | Открыт
101 | ПС 35/10 кВ Бузиновская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 2.883 | 2.86 | Открыт
102 | ПС 110/35/6 кВ Тингута | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/35/6 | 32 | 6.51 | 2.46 | Открыт
103 | ПС 35/6 кВ Рокотино | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/6 | 0 | 0 | 0 | Закрыт Технические ограничения на подключение
104 | ПС 35/10 кВ Рокотино-2 | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 10.3 | 3.534 | 3.534 | закрыт по ПС 110 кВ Карповская
105 | ПС 110/35/10 кВ Калач | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 36 | 0.837 | 0.182 | Открыт
106 | ПС 35/10 кВ Ляпичево | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 12.6 | 2.246 | 2.24 | Открыт
107 | ПС 35/10 кВ Набатово | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 3.255 | 3.235 | Открыт
108 | ПС 35/10 кВ Водопроводная | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 8 | 2.325 | 2.2725 | Открыт
109 | ПС 110/35/10 кВ Ильевка | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 20 | 6.603 | 6.466 | Открыт
110 | ПС 35/6 кВ Россия | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/6 | 4 | 3.72 | 3.72 | Открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Ложки | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 10 | 6.882 | 6.604 | Открыт
112 | ПС 35/10 кВ 6-й км | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 3.441 | 3.411 | Открыт
113 | ПС 110/35/10 кВ Колпачки | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 10 | 3.627 | 3.6245 | Открыт
114 | ПС 110/35/10 кВ Горинская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 6.3 | 3.162 | 3.1282 | Открыт
115 | ПС 35/6 кВ Комсомольская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/6 | 4 | 3.72 | 3.72 | закрыт по ПС 110 кВ Карповская
116 | ПС 35/10 кВ Октябрьская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 8 | 1.767 | 1.767 | Открыт
117 | ПС 110/10 кВ Радиорелейная | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/10 | 2.5 | 1.767 | 1.738 | Открыт
118 | ПС 110/10 кВ Дальняя | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/10 | 6.3 | 5.208 | 5.2 | Открыт
119 | ПС 110/6 кВ Ельшанская | Городской РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волгоград | 110/6 | 58 | 6.138 | 5.1721 | Открыт
120 | ПС 110/10 кВ Котлубань | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 12.6 | -0.45105 | 0 | Закрыт
121 | ПС 35/10 кВ Опытная-35 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/10 | 5 | 0.95325 | 0.54625 | Открыт
122 | ПС 110/10 кВ Опытная | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 2.511 | 2.2705 | Открыт
123 | ПС 110/6 кВ ПНС-7 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/6 | 6.3 | 5.115 | 5.11 | Открыт
124 | ПС 110/10 кВ Городище | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 32 | 1.116 | 0 | Закрыт
125 | ПС 110/10 кВ Степная | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 10 | 2.139 | 0.004 | Открыт
126 | ПС 110/6 кВ Кузьмичи | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/6 | 32 | 9.021 | 8.911 | Открыт
127 | ПС 110/10/6 кВ НС-2 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10/6 | 20 | 7.44 | 4.14 | Открыт
128 | ПС 110/10 кВ Летняя | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 3.906 | 2.436 | Открыт
129 | ПС 110/10 кВ Ерзовка | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 80 | 8.184 | 7.809 | Открыт
130 | ПС 35/6 кВ Томилино | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/6 | 10.3 | 0.093 | 0.093 | Открыт
131 | ПС 110/10 кВ Паньшино | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 2.232 | 0 | Закрыт
132 | ПС 110/10 кВ К-1 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 10 | 7.254 | 7.218 | Открыт
133 | ПС 110/35/10 кВ Дубовка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 32 | -0.186 | 0 | Закрыт
134 | ПС 35/10 кВ Пичуга | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 10.3 | 0.186 | 0 | закрыт по ПС 110 кВ Дубовка
135 | ПС 35/10 кВ Кочетковская | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 6.3 | 5.301 | 5.301 | Открыт
136 | ПС 35/10 кВ Давыдовка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 7.2 | 1.4508 | 1.4308 | Открыт
137 | ПС 35/10 кВ Стрельно-Широкое | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 12.6 | 4.664 | 4.65 | Открыт
138 | ПС 35/10 кВ Лозное | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 8 | 1.023 | 1.003 | Открыт
139 | ПС 35/10 кВ Оленье | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 1.488 | 1.322 | Открыт
140 | ПС 35/10 кВ Горная Пролейка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 2.046 | 2.03 | Открыт
141 | ПС 110/35/10 кВ Родники | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 16 | 9.858 | 9.858 | Открыт
142 | ПС 110/35/10 кВ Придорожная | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 10 | 7.254 | 7.254 | Открыт
143 | ПС 110/10 кВ ГНС | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/10 | 6.3 | 5.859 | 5.859 | Открыт
144 | ПС 35/10 кВ Садовод | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 0.372 | 0.372 | закрыт по ПС 110 кВ Дубовка
145 | ПС 35/6 кВ Балыклейская | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/6 | 4 | 1.767 | 1.6848 | Открыт
146 | ПС 220/110/10 кВ Песковатка | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 220/110/10 | 63 | 54.033 | 53.39 | Открыт
147 | ПС 35/10 кВ Труд | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 3.72 | 3.72 | Технические ограничения на подключение
148 | ПС 110/10 кВ М.Горького | Городской РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 22.3 | -1.0091 | 0 | Закрыт
149 | ПС 110/35/6 кВ Городская-1 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 90 | 12.927 | 12.411 | Открыт
150 | ПС 110/10 кВ Городская-2 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 80 | 1.3857 | 0 | Закрыт
151 | ПС 110/10 кВ Городская-3 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 32 | 0.7905 | 0 | Закрыт
152 | ПС 110/35/6 кВ Зеленая | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 25 | 11.0484 | 8.5634 | Открыт
153 | ПС 110/35/6 кВ ГПЗ | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 80.5 | 14.2941 | 14.2941 | Открыт
154 | ПС 35/6 кВ Скудры | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 6.3 | 2.6877 | 2.6737 | Открыт
155 | ПС 35/6 кВ ЦРМЗ | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 11.2 | 0.6417 | 0.0317 | Открыт
156 | ПС 110/35/6 кВ ЛПК | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 32 | 8.2305 | 8.2305 | Открыт
157 | ПС 35/6 кВ ВЗС | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 17.5 | 4.8314 | 4.0874 | Открыт
158 | ПС 110/10 кВ Рахинка | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 12.6 | 3.1388 | 2.5947 | Открыт
159 | ПС 110/35/6 кВ Ахтуба | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/35/6 | 41 | -1.4694 | 0 | Закрыт
160 | ПС 35/10 кВ Чайка | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/10 | 12.6 | -0.50127 | 0 | Закрыт
161 | ПС 110/35/10 кВ Красная Слобода | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/35/10 | 32 | -1.5345 | 0 | Закрыт
162 | ПС 110/10 кВ Рассвет | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 6.3 | 2.6691 | 2.4651 | Открыт
163 | ПС 35/6 кВ Заплавное | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/6 | 4 | 2.4366 | 2.4366 | Открыт
164 | ПС 35/6 кВ Лебяжья | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 6.3 | 3.1155 | 1.3025 | Открыт
165 | ПС 35/6 кВ Кашира | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 8 | 3.2736 | 3.2736 | Открыт
166 | ПС 110/10 кВ Суходол | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 12.6 | 4.0223 | 3.4353 | Открыт
167 | ПС 110/10 кВ Красный Октябрь | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 6.3 | 4.1013 | 4.0963 | Открыт
168 | ПС 110/35/10 кВ Ленинская | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 32 | 0.8649 | 0.55645 | Открыт
169 | ПС 35/10 кВ Пойменная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 6.3 | 2.2971 | 2.2571 | Открыт
170 | ПС 35/10 кВ Тракторострой | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 5 | 1.9204 | 1.9204 | Открыт
171 | ПС 110/35/10 кВ Маяк | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 10 | 8.37 | 8.359 | Открыт
172 | ПС 110/35/10 кВ Луч | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.9197 | 4.8957 | Открыт
173 | ПС 35/10 кВ Покровка | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 4 | 1.5438 | 1.0918 | Открыт
174 | ПС 110/35/10 кВ Степана Разина | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 6.3 | 3.999 | 3.999 | Открыт
175 | ПС 35/10 кВ Борьба | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 2.5 | 1.1253 | 1.0672 | Открыт
176 | ПС 35/10 кВ Химик | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 8 | 3.6735 | 3.6735 | Открыт
177 | ПС 110/10 кВ Колобовка | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 12.6 | 3.5387 | 3.4856 | Открыт
178 | ПС 110/10 кВ Западная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 3.0132 | 2.8462 | Открыт
179 | ПС 110/10 кВ Юбилейная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 4.2036 | 3.9986 | Открыт
180 | ПС 110/10 кВ Радужная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 4.9848 | 4.9768 | Открыт
181 | ПС 110/10 кВ Быково | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 2.8365 | 2.6798 | Открыт
182 | ПС 110/35/6 кВ Кислово | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/6 | 20 | 7.3758 | 7.2858 | Открыт
183 | ПС 110/6 кВ Никольская | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/6 | 26 | 6.789 | 6.7425 | Открыт
184 | ПС 110/35/10 кВ Танина | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.6407 | 4.2697 | Открыт
185 | ПС 35/6 кВ ПНС-7 | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/6 | 4 | 3.0002 | 3.0002 | Открыт
186 | ПС 110/10 кВ Молодежная | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 5.7753 | 5.7753 | Открыт
187 | ПС 110/35/10 кВ Николаевская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 20 | -0.21483 | 0 | Закрыт
188 | ПС 110/35/10 кВ Комсомольская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 16.3 | -1.3532 | 0 | Закрыт
189 | ПС 35/10 кВ Катричево | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/10 | 4 | 3.1155 | 3.1155 | Открыт
190 | ПС 110/35/10 кВ Гмелинка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.292 | 4.157 | Открыт
191 | ПС 110/10 кВ Александровка | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 5.4963 | 5.4963 | Открыт
192 | ПС 110/10 кВ Коммуна | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 4.7151 | 4.6911 | Открыт
193 | ПС 35/10 кВ Луговая | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/10 | 2.5 | 1.9716 | 1.9216 | Открыт
194 | ПС 110/10 кВ Демидово | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 3.6921 | 3.6641 | Открыт
195 | ПС 110/35/10 кВ Вербенская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 6.3 | 0.8649 | 0.8649 | Открыт
196 | ПС 110/10/6 кВ Заволжская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10/6 | 10 | 7.1815 | 7.0915 | Открыт
197 | ПС 35/10 кВ Совхозная | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.3201 | 3.3201 | Открыт
198 | ПС 35/10 кВ Левчуновка | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 1.8 | 1.4043 | 1.3893 | закрыт по ПС 110 кВ Николаевская
199 | ПС 35/10 кВ Усадебная | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 2.5 | 1.9995 | 1.9995 | Открыт
200 | ПС 35/10 кВ Пионер | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 10.3 | 3.1155 | 3.1055 | закрыт по ПС 110 кВ Комсомольская
201 | ПС 35/10 кВ Новостройка | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 3.2 | 2.3343 | 2.3043 | Открыт
202 | ПС 35/10 кВ НС-11 | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 2.5463 | 2.5463 | закрыт по ПС 110 кВ Комсомольская
203 | ПС 35/10 кВ Степновская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 2.9388 | 2.9388 | закрыт по ПС 110 кВ Комсомольская
204 | ПС 110/10 кВ Рулевая | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 12.6 | 6.0125 | 6.0125 | Открыт
205 | ПС 110/10 кВ Политотдельская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 6.3 | 4.8453 | 4.8453 | Открыт
206 | ПС 35/10 кВ Россия | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 12.6 | 4.5896 | 4.5896 | закрыт по ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Николаевская
207 | ПС 110/10 кВ Шульцы | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 4.7058 | 4.6008 | Открыт
208 | ПС 35/10 кВ Золотари | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 8 | 2.8086 | 2.7806 | Открыт
209 | ПС 35/10 кВ Савинка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 4 | 2.5668 | 2.4698 | Открыт
210 | ПС 35/10 кВ Прудентово | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 4 | 2.6226 | 2.6076 | Открыт
211 | ПС 110/10 кВ Селянка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 5.6172 | 5.6172 | Открыт
212 | ПС 35/6 кВ НС-1 | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/6 | 8 | 3.2457 | 3.2457 | Открыт
213 | ПС 35/6 кВ НС-2 | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/6 | 8 | 3.2364 | 3.2364 | Открыт
214 | ПС 110/10 кВ Максимовка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 5.1336 | 5.1336 | Открыт
215 | ПС 110/10 кВ Старая Полтавка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 16.3 | 3.2783 | 3.1473 | Открыт
216 | ПС 110/10 кВ Иловатка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 4.5849 | 4.5849 | Открыт
217 | ПС 110/10/6 кВ Колышкино | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10/6 | 6.3 | 4.1292 | 4.1292 | Открыт
218 | ПС 110/10 кВ Кано | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 5.7567 | 5.7567 | Открыт
219 | ПС 110/10 кВ Валуевка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 5.2266 | 5.2116 | Открыт
220 | ПС 110/10 кВ Умет | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 4.6314 | 4.6104 | Открыт
221 | ПС 110/10 кВ Терновка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 4.3803 | 4.3233 | Открыт
222 | ПС 110/10 кВ Бутковка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 5.4126 | 5.4126 | Открыт
223 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Добринка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/35/10 | 10 | 7.0122 | 6.7117 | Открыт
224 | ПС 35/10 кВ Иловлинская | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 35/10 | 8 | 2.3064 | 2.2494 | Открыт
225 | ПС 110/10 кВ ХБК | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 50 | 13.6896 | 12.2896 | Открыт
226 | ПС 110/10 кВ Северная | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 32 | 1.6461 | 1.6461 | Открыт
227 | ПС 110/10 кВ Городская | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 32 | 6.789 | 6.789 | Открыт
228 | ПС 110/35/10 кВ Микрорайон | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/35/10 | 32 | 4.278 | 4.278 | Открыт
229 | ПС 35/10 кВ Пионер | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 2.7993 | 2.7446 | Открыт
230 | ПС 35/6 кВ НС-3 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 35/6 | 12.6 | 4.4594 | 4.4594 | Открыт
231 | ПС 35/10 кВ Крановая | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 35/10 | 20 | 4.464 | 4.464 | Открыт
232 | ПС 35/6 кВ НС-2 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/6 | 12.6 | 3.7433 | 3.7433 | Открыт
233 | ПС 35/6 кВ НС-1 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/6 | 20 | 7.8157 | 7.8157 | Открыт
234 | ПС 110/35/10 кВ Антиповская | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/35/10 | 86.3 | 40.4178 | 40.3878 | Открыт
235 | ПС 110/10 кВ ГНС-2 | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 4.8081 | 4.7331 | Открыт
236 | ПС 110/10 кВ ГСС | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 2.5 | 0.651 | 0.604 | Открыт
237 | ПС 110/10 кВ Лебяжье | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 3.9618 | 3.9318 | Открыт
238 | ПС 110/6 кВ Новомлиново | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/6 | 20 | 5.0685 | 5.0685 | Открыт
239 | ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 4.3989 | 4.3159 | Открыт
240 | ПС 110/10 кВ Купцово | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 4.8174 | 4.6694 | Открыт
241 | ПС 110/10 кВ Моисеево | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 5.5614 | 5.5614 | Открыт
242 | ПС 110/35/10 кВ Котово | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/35/10 | 32 | 6.2124 | 6.2124 | Открыт
243 | ПС 35/10 кВ Гурово | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 35/10 | 4 | 2.2599 | 2.2259 | Открыт
244 | ПС 35/10 кВ Попки | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 35/10 | 4 | 3.4875 | 3.4795 | Открыт
245 | ПС 110/35/6 кВ Коробки | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/35/6 | 32 | 1.4136 | 1.4136 | Открыт
246 | ПС 110/10 кВ Мирошники | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 12.6 | 1.1114 | 1.1114 | Открыт
247 | ПС 110/10 кВ Лопуховка | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 2.5 | 1.5531 | 1.5531 | Открыт
248 | ПС 110/10 кВ Красный Яр | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 5.859 | 5.83 | Технические ограничения на подключение
249 | ПС 110/35/10 кВ Платовская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.2083 | 3.2133 | Открыт
250 | ПС 110/10 кВ Овражная | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 12.6 | 5.1755 | 5.1755 | Открыт
251 | ПС 110/6 кВ Филино | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/6 | 12.6 | 4.9709 | 4.9709 | Открыт
252 | ПС 110/35/10 кВ Даниловская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/35/10 | 31 | 6.9936 | 6.1148 | Открыт
253 | ПС 35/10 кВ Островская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 35/10 | 4 | 2.4645 | 2.4445 | Открыт
254 | ПС 35/10 кВ Белые Пруды | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 35/10 | 4 | 2.9946 | 2.9796 | Открыт
255 | ПС 110/10 кВ Березовская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/10 | 6.3 | 4.743 | 4.713 | Открыт
256 | ПС 110/10 кВ Сергиевская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/10 | 6.3 | 4.9011 | 4.8861 | Открыт
257 | ПС 110/10 кВ Медведицкая | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 5.1429 | 5.1279 | Открыт
258 | ПС 110/35/10 кВ Линево | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/10 | 20 | 5.394 | 5.268 | Открыт
259 | ПС 35/10 кВ Алешники | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 35/10 | 6.3 | 5.3196 | 5.3196 | Открыт
260 | ПС 35/10 кВ Кленовская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 35/10 | 5 | 1.846 | 1.8311 | Открыт
261 | ПС 110/35/6 кВ Жирновская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/6 | 32 | 5.0313 | 5.0288 | Открыт
262 | ПС 110/10 кВ Песковка | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 5.301 | 5.301 | Открыт
263 | ПС 110/10 кВ Лемешкино | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 6.3 | 4.7709 | 4.6367 | Открыт
264 | ПС 110/10 кВ Ильмень | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 2.5 | 1.3857 | 1.3857 | Открыт
265 | ПС 110/10 кВ Матышево | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 6.3 | 3.9153 | 3.9003 | Открыт
266 | ПС 110/35/10 кВ Вязовка | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/35/10 | 12.6 | 0.64635 | 0.60835 | Открыт
267 | ПС 110/10 кВ Рудня | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 12.6 | 3.4085 | 3.3447 | Открыт
268 | ПС 110/35/10 кВ Елань-2 | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/35/10 | 16.3 | 2.9435 | 2.7816 | Открыт
269 | ПС 35/10 кВ Морец | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 4 | 3.2829 | 3.2829 | Открыт
270 | ПС 35/10 кВ Большевик | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 8 | 2.8458 | 2.8458 | Открыт
271 | ПС 110/10 кВ Елань-1 | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/10 | 22.3 | 0.00465 | 0 | Закрыт
272 | ПС 110/10 кВ Саломатино | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 5.301 | 5.301 | Открыт
273 | ПС 110/10 кВ Гусевка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 6.3 | 5.5335 | 5.5335 | Открыт
274 | ПС 110/10 кВ Ольховка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 12.6 | 2.6924 | 2.4224 | Открыт
275 | ПС 110/6 кВ Зензеватка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/6 | 20 | 3.9153 | 3.9153 | Открыт
276 | ПС 110/10 кВ Солодча | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 12.6 | 5.4359 | 5.4019 | Открыт
277 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 2.5 | 1.8786 | 1.8786 | Открыт
278 | ПС 110/10 кВ Ягодная | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 6.3 | 5.3289 | 5.2934 | Открыт
279 | ПС 35/10 кВ Тростянка | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 4 | 3.1527 | 3.1327 | Открыт
280 | ПС 35/10 кВ Романовка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 35/10 | 2.5 | 2.0646 | 2.0646 | Открыт
281 | ПС 110/10 кВ Михайловская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/10 | 41 | 1.86 | 1.86 | Открыт
282 | ПС 35/10 кВ Пищевая | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 35/10 | 31 | 8.556 | 8.556 | закрыт по ПС 110 кВ Себряковская
283 | ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/35/10 | 41 | -3.7014 | 0 | Закрыт
284 | ПС 35/10 кВ Отрадненская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 4 | 1.5252 | 1.1822 | закрыт по ПС 110 кВ Себряковская
285 | ПС 35/10 кВ Троицкая | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 6.3 | 3.6828 | 3.6828 | закрыт по ПС 110 кВ Себряковская
286 | ПС 35/10 кВ Карагичевская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 8 | 2.6133 | 2.6133 | Открыт
287 | ПС 110/10 кВ Сидорская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 1.1486 | 1.0586 | Открыт
288 | ПС 110/10 кВ Раковская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 2.246 | 2.177 | Открыт
289 | ПС 110/10 кВ Труд | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 4.943 | 4.943 | Открыт
290 | ПС 110/6 кВ Цементная | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/6 | 40 | -5.208 | 0 | Закрыт
291 | ПС 110/10 кВ Арчединская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 6.3 | 4.3338 | 4.2468 | Открыт
292 | ПС 110/6 кВ Цементная-2 | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/6 | 50 | -5.4777 | 0 | Закрыт
293 | ПС 110/10 кВ Букановская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 8.8 | 1.6136 | 1.6136 | Открыт
294 | ПС 110/35/10 кВ Кумылженская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 20 | 5.5242 | 5.5192 | Открыт
295 | ПС 110/10 кВ Глазуновская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 6.3 | 5.2824 | 5.2674 | Открыт
296 | ПС 110/10 кВ Поповская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 6.3 | 5.3196 | 5.3196 | Открыт
297 | ПС 110/35/10 кВ Слащевская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.7802 | 4.6902 | Открыт
298 | ПС 35/10 кВ Седовская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 35/10 | 1.6 | 1.0416 | 1.0266 | Открыт
299 | ПС 110/35/10 кВ Покручинская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 10 | 5.9334 | 5.9334 | Открыт
300 | ПС 35/10 кВ Чиганаки | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 35/10 | 4 | 3.348 | 3.348 | Открыт
301 | ПС 110/10 кВ Иловля | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 12.6 | -0.03255 | 0 | Закрыт
302 | ПС 35/10 кВ Сиротинская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 5.6 | 4.7151 | 4.7031 | Открыт
303 | ПС 110/35/10 кВ Донская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/10 | 32 | 7.3284 | 7.3159 | Открыт
304 | ПС 110/35/6 кВ Лог | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/6 | 20 | 6.5193 | 0.6143 | Открыт
305 | ПС 35/10 кВ Бердия | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 4 | 2.8272 | 2.7722 | Открыт
306 | ПС 110/10 кВ Качалино | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 20 | 4.6314 | 4.3914 | Открыт
307 | ПС 35/10 кВ Озерки | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 5 | 2.0135 | 1.7285 | Открыт
308 | ПС 110/10 кВ Задонская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 5.4749 | 5.4749 | Открыт
309 | ПС 110/10 кВ Ширяи | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 2.5 | 1.7391 | 1.7391 | Открыт
310 | ПС 110/10 кВ Александровская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 5.5521 | 5.5371 | Открыт
311 | ПС 110/10 кВ Боровки | ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 5.4126 | 4.8526 | Открыт
312 | ПС 35/10 кВ Пролетарская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 3.2 | 2.3901 | 2.3851 | Открыт
313 | ПС 110/35/10 кВ Серафимович | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 16.3 | 2.0321 | 2.0321 | Открыт
314 | ПС 110/35/10 кВ Усть-Хоперская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 10 | 8.1189 | 8.1139 | Открыт
315 | ПС 35/10 кВ Чеботаревская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 4 | 3.0132 | 3.0132 | Открыт
316 | ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 4 | 2.8737 | 2.8737 | Открыт
317 | ПС 110/35/10 кВ Теркинская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.2129 | 4.2129 | Открыт
318 | ПС 110/10 кВ Средняя-Царица | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 6.3 | 5.5056 | 5.5056 | Открыт
319 | ПС 110/10 кВ Клетская Почта | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 10 | 8.6211 | 8.6211 | Открыт
320 | ПС 110/10 кВ Пронинская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 2.5 | 1.5438 | 1.5278 | Открыт
321 | ПС 110/10 кВ Крутовская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 2.5 | 1.8414 | 1.8329 | Открыт
322 | ПС 110/35/10 кВ Клетская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/35/10 | 32 | 10.788 | 10.767 | Открыт
323 | ПС 110/10 кВ Перелазовская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 4.8546 | 4.8376 | Открыт
324 | ПС 35/10 кВ Бузиновская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 2.6691 | 2.6691 | Открыт
325 | ПС 110/10 кВ Ярки | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.3475 | 5.3475 | Открыт
326 | ПС 110/10 кВ Калмыковская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.1615 | 5.1255 | Открыт
327 | ПС 110/10 кВ Распопинская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.4126 | 5.4126 | Открыт
328 | ПС 110/10 кВ Кременская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.4777 | 5.4777 | Открыт
329 | ПС 110/35/6 кВ Заречная | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Фролово | 110/35/6 | 32 | 2.697 | 2.631 | Открыт
330 | ПС 110/6 кВ Кудиновская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/6 | 6.3 | 3.0783 | 3.0783 | Открыт
331 | ПС 35/10 кВ Образцовская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 6.5 | 1.4276 | 1.4082 | Открыт
332 | ПС 35/10 кВ Малодельская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 6.3 | 5.0406 | 5.0356 | Открыт
333 | ПС 35/10 кВ Лозовская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 4 | 3.6363 | 3.6363 | Открыт
334 | ПС 110/6 кВ Заводская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Фролово | 110/6 | 126 | 51.429 | 49.382 | Открыт
335 | ПС 35/10 кВ Карьер | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 2.5 | 1.5531 | 1.5321 | Открыт
336 | ПС 110/10 кВ ГКС | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/10 | 80 | 38.1021 | 38.1021 | Открыт
337 | ПС 110/35/10 кВ Новая Паника | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.8221 | 4.1838 | Открыт
338 | ПС 110/10 кВ Етеревская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 6.3 | 4.1013 | 4.0863 | Открыт
339 | ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/35/10 | 20 | 5.6823 | 5.6053 | Открыт
340 | ПС 110/35/10 кВ АМО | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/35/10 | 10 | 7.3377 | 7.3227 | Открыт
341 | ПС 110/10 кВ Андреевская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 5.2266 | 5.2266 | Открыт
342 | ПС 110/35/10 кВ Безымяновская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 10 | 7.8585 | 7.8585 | Открыт
343 | ПС 110/10 кВ Бубновская-2 | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 160 | 57.9669 | 57.9669 | Открыт
344 | ПС 110/10 кВ Двойновая | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 6.3 | 4.2315 | 4.2015 | Открыт
345 | ПС 110/10 кВ Добринская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 4.8825 | 4.8825 | Открыт
346 | ПС 110/10 кВ Дружба | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 5.2173 | 5.2173 | Открыт
347 | ПС 110/35/10 кВ Дубовская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 32 | 13.4013 | 12.1995 | Открыт
348 | ПС 110/35/10 кВ Ежовская-1 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 16 | 13.6524 | 13.6524 | Открыт
349 | ПС 110/35/10 кВ Ежовская-2 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 10 | 6.8913 | 6.8673 | Открыт
350 | ПС 110/10 кВ Ждановская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 5.0964 | 5.0964 | Открыт
351 | ПС 110/10 кВ Заводская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 10 | 5.4777 | 5.3569 | Открыт
352 | ПС 110/10 кВ Зубриловская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 2.5 | 2.0739 | 2.0589 | Открыт
353 | ПС 110/10 кВ Искра | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 12.6 | 5.4824 | 5.4424 | Открыт
354 | ПС 110/10 кВ Кардаильская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 6.3 | 5.3196 | 5.2874 | Открыт
355 | ПС 110/35/10 кВ Киквидзе-2 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 20 | 5.7939 | 5.4402 | Открыт
356 | ПС 35/10 кВ Киквидзе-1 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 8 | 3.906 | 3.906 | Технические ограничения на подключение
357 | ПС 110/35/10 кВ Косарка | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 12.6 | 3.9107 | 3.8557 | Открыт
358 | ПС 110/35/10 кВ Нехаевская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/35/10 | 20 | 6.3519 | 6.2169 | Открыт
359 | ПС 110/10 кВ Новоаннинская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 26 | -1.023 | 0 | Закрыт
360 | ПС 110/10 кВ Опытная | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/10 | 6.3 | 4.2501 | 2.0938 | Открыт
361 | ПС 110/10 кВ Панфилово | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 10 | 7.2912 | 7.2762 | Открыт
362 | ПС 110/10 кВ Пищевая | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/10 | 26 | 2.8458 | 2.8003 | Открыт
363 | ПС 110/35/10 кВ Роднички | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/35/10 | 10 | 8.4258 | 8.4108 | Открыт
364 | ПС 110/10 кВ Россошинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 5.5614 | 5.5614 | Открыт
365 | ПС 110/10 кВ Рябовская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 5.3382 | 5.3382 | Открыт
366 | ПС 110/10 кВ Солонцы | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 5.5242 | 5.4848 | Открыт
367 | ПС 110/10 кВ Тепикинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 5.3382 | 5.3223 | Открыт
368 | ПС 110/10 кВ Упорники | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/10 | 6.3 | 5.3568 | 5.3108 | Открыт
369 | ПС 110/35/10 кВ Урюпинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/35/10 | 60 | 5.3754 | 5.3044 | Открыт
370 | ПС 110/10 кВ Черкесовская-1 | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 2.5 | 2.325 | 2.325 | Открыт
371 | ПС 110/10 кВ Черкесовская-2 | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 6.3 | 3.1806 | 3.1115 | Открыт
372 | ПС 110/10 кВ Элеваторная | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 5 | -0.12555 | 0 | Закрыт
373 | ПС 110/10 кВ Ярыженская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 10 | 8.1003 | 8.0953 | Открыт
374 | ПС 35/10 кВ Салтынская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 5.8 | 1.3392 | 1.3392 | Открыт
375 | ПС 35/10 кВ Беспаловская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 1.8 | 1.2555 | 1.2555 | Открыт
376 | ПС 35/10 кВ Первомайская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 1.8 | 0.8835 | 0.8835 | Открыт
377 | ПС 35/10 кВ Деминская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Волгоградская область, Новоаннинский район, хутор Деминский | 35/10 | 4 | 2.2506 | 2.2445 | Открыт
378 | ПС 35/10 кВ Новокиевская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 35/10 | 4 | 3.2457 | 3.2457 | Открыт
379 | ПС 35/10 кВ Тростянская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 35/10 | 4 | 2.9388 | 2.9388 | Открыт
380 | ПС 35/10 кВ Купава | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 35/10 | 4 | 3.3666 | 3.3666 | Открыт
381 | ПС 35/10 кВ Красноармеец | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 35/10 | 4 | 3.2085 | 3.2085 | Открыт
382 | ПС 35/10 кВ Верхнереченская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.2736 | 3.2736 | Открыт
383 | ПС 35/10 кВ Каменка | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.2085 | 3.177 | Открыт
384 | ПС 35/10 кВ Луковская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.3387 | 3.3387 | Открыт
385 | ПС 35/10 кВ Солонка | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.3852 | 3.3692 | Открыт
386 | ПС 35/10 кВ Компрессорная | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 35/10 | 8 | 1.9158 | 1.8758 | Открыт
387 | ПС 35/10 кВ Мачеха | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 8 | 2.7249 | 2.6959 | Открыт
388 | ПС 35/10 кВ Гришинская | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 4 | 3.4131 | 3.4131 | Открыт
389 | ПС 35/10 кВ Мордвинцевская | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 1.6 | 1.2834 | 1.2834 | Открыт