## Лист1
Форма 10 |  |  |  |  | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше по филиалу ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на 30.06.2017
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Заключение по фактическому резерву мощности
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ПС 110/6 кВ Разгуляевская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 55 | 26.98 | 1.5426 | открыт
2 | ПС 110/6 кВ Фестивальная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 46 | 27.29 | 0.77372 | открыт
3 | ПС 110/10/6 кВ Моторная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10/6 | 25 | 18.57 | 6.2104 | открыт
4 | ПС 110/6 кВ Дзержинская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 10.79 | 5.5893 | открыт
5 | ПС 110/6 кВ Сибирь-Гора | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 48 | 20.67 | 11.8068 | открыт
6 | ПС 110/6 кВ Олимпийская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 96 | 18.17 | 17.7093 | закрыт в связи с ограничением вышестоящей организации по выдаче мощности от ПС 220/110/35/6 кВ «Гумрак»
7 | ПС 110/6 кВ Аэропорт | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 20 | 2.98 | 6.8236 | открыт
8 | ПС 110/6 кВ Курганная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 46 | 26.77 | 3.2273 | открыт
9 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 16.3 | 4.58 | 0 | закрыт
10 | ПС 110/35/6 кВ Советская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 80 | 35.39 | 0 | закрыт
11 | ПС 110/35/6 кВ ТДН | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 75 | 33.54 | 3.65 | открыт
12 | ПС 110/6 кВ Центральная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 120 | 51.47 | 18.4149 | открыт
13 | ПС 110/6 кВ Петровская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 50 | 21.07 | 4.7424 | открыт
14 | ПС 110/35/6 кВ Дар-Гора-110 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 32 | 19.58 | 0 | закрыт
15 | ПС 35/6 кВ Дар-Гора-35 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 35/6 | 6.3 | 3.43 | 2.9621 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Советская
16 | ПС 110/6 кВ Яблочная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 10 | 8.47 | 1.2209 | открыт
17 | ПС 110/6 кВ Пионерская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 16.77 | 0 | закрыт
18 | ПС 110/6 кВ Баррикадная-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63.5 | 10.76 | 20.753 | открыт
19 | ПС 110/6 кВ Баррикадная-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 80 | 20.55 | 19.9485 | открыт
20 | ПС 110/6 кВ Спартановка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 21.8 | 0 | закрыт
21 | ПС 110/6 кВ Кислородная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 30 | 5.87 | 9.1884 | открыт
22 | ПС 110/6 кВ ВГТЗ-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 71.5 | 6.11 | 25.0775 | открыт
23 | ПС 110/6 кВ ВГТЗ-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 80 | 0 | 39.06 | Технические ограничения на подключение
24 | ПС 110/6 кВ ВГТЗ-3 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 9.02 | 22.3712 | открыт
25 | ПС 110/6 кВ Спортивная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 57 | 31.44 | 0 | закрыт
26 | ПС 110/10/6 кВ Рынок | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10/6 | 80 | 10.13 | 29.0231 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Орловка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 35/10 | 12.6 | 4.9 | 0.46795 | открыт
28 | ПС 110/6 кВ ЗКО-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 5.22 | 25.9052 | открыт
29 | ПС 110/6 кВ ЗКО-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 31.5 | 6.58 | 24.6404 | открыт
30 | ПС 110/6 кВ ЗКО-3 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 3.64 | 27.3746 | открыт
31 | ПС 110/10 кВ Кордовая | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 36 | 13.03 | 3.4941 | открыт
32 | ПС 110/10 кВ Сарепта-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 63 | 24.62 | 2.8722 | открыт
33 | ПС 110/10 кВ Сарепта-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 31 | 14.89 | 0.5148 | открыт
34 | ПС 110/10 кВ Строительная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 31 | 12.82 | 2.718 | открыт
35 | ПС 110/10 кВ Вторчермет | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 32 | 3.06 | 12.6932 | открыт
36 | ПС 110/10 кВ Развилка-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 50 | 30.52 | 0 | закрыт
37 | ПС 110/10 кВ Развилка-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 80 | 15.23 | 17.0976 | закрыт в связи с ограничением вышестоящей организации по выдаче мощности от ПС 220 кВ «Садовая»
38 | ПС 110/10 кВ Канатная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 60 | 23.04 | 0 | закрыт
39 | ПС 110/10 кВ Татьянка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 22.3 | 2.19 | 4.1153 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Чилеково | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 0.85 | 3.1005 | открыт
41 | ПС 35/10/6 /0,4 кВ НС-3 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10/6/0,4 | 4.63 | 0.32 | 0.31759 | открыт
42 | ПС 35/6/0,4 кВ НС-4 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6/0,4 | 4.16 | 0 | 0.15624 | открыт
43 | ПС 35/6 кВ НС-5 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6 | 2.5 | 0 | 2.4413 | открыт
44 | ПС 35/6 кВ НС-5А | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6 | 2.16 | 0 | 0.54684 | открыт
45 | ПС 110/10 кВ Майоровская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 12.6 | 1.02 | 5.1934 | открыт
46 | ПС 110/10 кВ Нагавская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 6.3 | 0.38 | 5.7986 | открыт
47 | ПС 35/10/0,4 кВ Приморская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10/0.4 | 4.63 | 0.98 | 0 | закрыт
48 | ПС 110/35/6 кВ Вишневая | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/35/6 | 14 | 2.15 | 1.8175 | открыт
49 | ПС 110/10/6 кВ Караичевская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10/6 | 20 | 4.71 | 5.3847 | открыт
50 | ПС 110/10 кВ Веселая | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 6.3 | 0.36 | 5.8141 | открыт
51 | ПС 110/6 кВ Родина | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/6 | 6.3 | 0.05 | 6.1055 | открыт
52 | ПС 110/35/10 кВ Пимено-Черни | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/35/10 | 6.3 | 2.26 | 4.0352 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ Поперечная | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 0.54 | 3.4038 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Выпасная | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 0.66 | 3.2772 | открыт
55 | ПС 35/10 кВ Заводская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 10 | 2.66 | 7.2912 | открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Чернышково | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 16.3 | 7.59 | 0 | закрыт
57 | ПС 35/10 кВ Басакино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 8 | 1.77 | 2.2599 | открыт
58 | ПС 35/10 кВ Морская | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 4 | 0 | 3.906 | Технические ограничения на подключение
59 | ПС 110/35/10 кВ Тормосино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 6.3 | 1.98 | 4.2956 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Алешкино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 2.5 | 0.73 | 1.7624 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Журавка | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 4 | 0.22 | 3.7014 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Чернышково
62 | ПС 110/10 кВ Пристенка | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/10 | 6.3 | 0.63 | 5.5601 | открыт
63 | ПС 110/35/10 кВ Нижне-Гнутово | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 10 | 0.99 | 8.8393 | открыт
64 | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/35/10 | 26.3 | 3.69 | 6.6113 | открыт
65 | ПС 110/10 кВ Шебалино | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 1.67 | 4.5989 | открыт
66 | ПС 35/10 кВ Аксай | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 6.3 | 2.12 | 4.1804 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Абганерово | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 1.19 | 2.7691 | открыт
68 | ПС 110/35/10 кВ Комплекс | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/35/10 | 10 | 4.75 | 5.3475 | открыт
69 | ПС 110/10 кВ Громославка-2 | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 0.41 | 5.7657 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Ромашки | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 0.54 | 3.4038 | открыт
71 | ПС 110/10/6 кВ Цимлянская | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10/6 | 6.3 | 1.12 | 5.0744 | открыт
72 | ПС 35/10 кВ Жутово-2 | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 1.14 | 2.8458 | открыт
73 | ПС 110/10 кВ Дружба | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 1.06 | 5.1542 | открыт
74 | ПС 220/110/10 кВ Суровикино-220 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 220/110/10 | 63 | 31.62 | 32.1009 | открыт
75 | ПС 110/35/10 кВ Суровикино-110 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/35/10 | 45 | 15.32 | 4.7484 | открыт
76 | ПС 110/10 кВ Ново-Максимовская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 8.8 | 2.11 | 0.47295 | открыт
77 | ПС 35/10 кВ Добринка | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 4 | 1.02 | 2.9174 | открыт
78 | ПС 110/35/10 кВ Солоновская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/35/10 | 10.3 | 1.61 | 2.3767 | открыт
79 | ПС 110/10 кВ Суворовская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 6.3 | 0 | 6.152 | открыт
80 | ПС 110/10 кВ Лысово | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 10 | 1.09 | 8.7453 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ Лобакино | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 4 | 1.14 | 2.8258 | открыт
82 | ПС 35/10 кВ РП-2 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 5.6 | 2.85 | 2.7009 | открыт
83 | ПС 110/10 кВ Чирская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 10 | 3.09 | 6.8913 | открыт
84 | ПС 110/6 кВ Вилейская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 6.02 | 0 | закрыт в связи с ограничением вышестоящей организации по выдаче мощности от ПС 220/110/35/6 кВ «Гумрак»
85 | ПС 110/10/6 кВ Райгород-II | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10/6 | 20 | 2.2 | 7.079 | открыт
86 | ПС 35/10 кВ Чапурники-1 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 2.5 | 2.4 | 0 | закрыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Чапурники - 2 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/35/10 | 32 | 12.4 | 4.064 | открыт
88 | ПС 110/10 кВ Ивановская | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10 | 12.6 | 9.3 | 0 | закрыт
89 | ПС 35/10 кВ Приволжская | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 3.5 | 0.636 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Цаца | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 1.8 | 2.202 | открыт
91 | ПС 35/10 кВ Дубовоовражная | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 3.5 | 1.7 | 0 | закрыт
92 | ПС 110/10 кВ Светлый Яр | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10 | 12.6 | 7 | 0 | закрыт
93 | ПС 110/6 кВ Островная | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 20 | 4.4 | 5.6347 | открыт
94 | ПС 110/6 кВ БВК-2 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/6 | 2.5 | 1.8 | 0.76725 | открыт
95 | ПС 35/10 кВ Орошаемая | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 1.8 | 1.812 | открыт
96 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/35/10 | 20 | 8.5 | 1.771 | открыт
97 | ПС 110/35/10 кВ Карповская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/35/10 | 26 | 11.8 | 0 | закрыт
98 | ПС 35/10 кВ Нариман | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 3 | 1.014 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Крепь | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 3.6 | 1.4 | 0.4107 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Новая | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 8 | 3.5 | 0.586 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Бузиновская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 0.9 | 3.06 | открыт
102 | ПС 110/35/6 кВ Тингута | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/35/6 | 32 | 9.8 | 2.31 | открыт
103 | ПС 35/6 кВ Рокотино | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/6 | 0 | 0 | 0 | Закрыт Технические ограничения на подключение
104 | ПС 35/10 кВ Рокотино-2 | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 10.3 | 0.4 | 3.534 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Карповская
105 | ПС 110/35/10 кВ Калач | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 36 | 15.9 | 0.182 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Ляпичево | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 12.6 | 4.2 | 2.24 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Набатово | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 0.5 | 3.436 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Водопроводная | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 8 | 1.7 | 2.2725 | открыт
109 | ПС 110/35/10 кВ Ильевка | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 20 | 3.4 | 6.3928 | открыт
110 | ПС 35/6 кВ Россия | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/6 | 4 | 0 | 3.906 | открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Ложки | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 10 | 2.6 | 7.069 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ 6-й км | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 0.3 | 3.597 | открыт
113 | ПС 110/35/10 кВ Колпачки | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 10 | 6.1 | 4.092 | открыт
114 | ПС 110/35/10 кВ Горинская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 6.3 | 2.9 | 3.4212 | открыт
115 | ПС 35/6 кВ Комсомольская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/6 | 4 | 0 | 3.906 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Карповская
116 | ПС 35/10 кВ Октябрьская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 8 | 2.3 | 1.767 | открыт
117 | ПС 110/10 кВ Радиорелейная | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/10 | 2.5 | 0.6 | 1.8543 | открыт
118 | ПС 110/10 кВ Дальняя | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/10 | 6.3 | 0.7 | 5.493 | открыт
119 | ПС 110/6 кВ Ельшанская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волгоград | 110/6 | 58 | 22.8 | 5.1541 | открыт
120 | ПС 110/10 кВ Котлубань | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 12.6 | 7.1 | 0 | закрыт
121 | ПС 35/10 кВ Опытная-35 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/10 | 5 | 1.6 | 0.58425 | открыт
122 | ПС 110/35/10 кВ Опытная | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 1.8 | 4.2505 | открыт
123 | ПС 110/6 кВ ПНС-7 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/6 | 6.3 | 0.1 | 6.059 | открыт
124 | ПС 110/10 кВ Городище | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 32 | 15.6 | 0 | закрыт
125 | ПС 110/10 кВ Степная | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 10 | 6.2 | 2.509 | открыт
126 | ПС 110/6 кВ Кузьмичи | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/6 | 32 | 4.8 | 10.94 | открыт
127 | ПС 110/10/6 кВ НС-2 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10/6 | 20 | 0 | 6.465 | открыт
128 | ПС 110/10 кВ Летняя | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 0.9 | 3.845 | открыт
129 | ПС 110/10 кВ Ерзовка | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 80 | 12.1 | 27.56 | открыт
130 | ПС 35/6 кВ Томилино | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/6 | 10.3 | 1.3 | 2.697 | открыт
131 | ПС 110/10 кВ Паньшино | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 3.9 | 0 | закрыт
132 | ПС 110/10 кВ К-1 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 10 | 2.2 | 7.683 | открыт
133 | ПС 110/35/10 кВ Дубовка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 32 | 14.4 | 1.515 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Пичуга | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 10.3 | 2.5 | 1.008 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Кочетковская | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 6.3 | 0.6 | 5.585 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Давыдовка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 7.2 | 1.8 | 1.4358 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Стрельно-Широкое | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 12.6 | 1.6 | 4.64 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Лозное | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 8 | 3.1 | 1.003 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Оленье | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 2.4 | 1.509 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Горная Пролейка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 1.8 | 2.204 | открыт
141 | ПС 110/35/10 кВ Родники | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 16 | 5.4 | 10.602 | открыт
142 | ПС 110/35/10 кВ Придорожная | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 10 | 2.2 | 7.719 | открыт
143 | ПС 110/10 кВ ГНС | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 6.3 | 0 | 6.152 | открыт
144 | ПС 35/10 кВ Садовод | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/10 | 4 | 0.9 | 3.069 | открыт
145 | ПС 35/6 кВ Балыклейская | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 2.1 | 1.8709 | открыт
146 | ПС 220/110/10 кВ Песковатка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/6 | 63 | 4.6 | 57.1005 | открыт
147 | ПС 35/10 кВ Труд | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 220/110/10 | 4 | 0 | 3.906 | Технические ограничения на подключение
148 | ПС 110/10 кВ М.Горького | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/10 | 22.3 | 7.7 | 0 | закрыт
149 | ПС 110/35/6 кВ Городская-1 | Городской РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 90 | 38.6 | 12.627 | открыт
150 | ПС 110/10 кВ Городская-2 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 80 | 37.46 | 0 | закрыт
151 | ПС 110/10 кВ Городская-3 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 32 | 15.95 | 0 | закрыт
152 | ПС 110/35/6 кВ Зеленая | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 25 | 13.12 | 9.4459 | открыт
153 | ПС 110/35/6 кВ ГПЗ | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 80.5 | 26.63 | 14.2941 | открыт
154 | ПС 35/6 кВ Скудры | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 6.3 | 3.41 | 2.8167 | открыт
155 | ПС 35/6 кВ ЦРМЗ | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 11.2 | 5.19 | 0.0317 | открыт
156 | ПС 110/35/6 кВ ЛПК | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 32 | 7.95 | 7.7297 | открыт
157 | ПС 35/6 кВ ВЗС | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 17.5 | 2.68 | 4.1014 | открыт
158 | ПС 110/10 кВ Рахинка | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 12.6 | 3.22 | 3.0353 | открыт
159 | ПС 110/35/6 кВ Ахтуба | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 41 | 18.38 | 0 | закрыт
160 | ПС 35/10 кВ Чайка | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/35/6 | 12.6 | 7.154 | 0 | закрыт
161 | ПС 110/35/10 кВ Красная Слобода | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/10 | 32 | 18.45 | 0 | закрыт
162 | ПС 110/10 кВ Рассвет | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/35/10 | 6.3 | 3.43 | 2.7961 | открыт
163 | ПС 35/6 кВ Заплавное | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 4 | 1.33 | 2.6691 | открыт
164 | ПС 35/6 кВ Лебяжья | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 6.3 | 2.95 | 1.6315 | открыт
165 | ПС 35/6 кВ Кашира | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 8 | 0.16 | 3.7572 | открыт
166 | ПС 110/10 кВ Суходол | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 12.6 | 2.29 | 3.2923 | открыт
167 | ПС 110/10 кВ Красный Октябрь | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 6.3 | 1.89 | 4.3793 | открыт
168 | ПС 110/35/10 кВ Ленинская | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 32 | 15.87 | 0.57645 | открыт
169 | ПС 35/10 кВ Пойменная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 6.3 | 3.83 | 2.5651 | открыт
170 | ПС 35/10 кВ Тракторострой | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 5 | 0.56 | 1.9204 | открыт
171 | ПС 110/35/10 кВ Маяк | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 10 | 1 | 8.824 | открыт
172 | ПС 110/35/10 кВ Луч | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 6.3 | 1.01 | 5.1887 | открыт
173 | ПС 35/10 кВ Покровка | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 4 | 2.34 | 1.4038 | открыт
174 | ПС 110/35/10 кВ Степана Разина | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/10 | 6.3 | 1.99 | 4.3013 | открыт
175 | ПС 35/10 кВ Борьба | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 2.5 | 1.29 | 1.1834 | открыт
176 | ПС 35/10 кВ Химик | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 8 | 0.25 | 3.6735 | открыт
177 | ПС 110/10 кВ Колобовка | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 12.6 | 2.81 | 3.4976 | открыт
178 | ПС 110/10 кВ Западная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 3.06 | 3.1152 | открыт
179 | ПС 110/10 кВ Юбилейная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 1.78 | 4.2915 | открыт
180 | ПС 110/10 кВ Радужная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 0.94 | 5.2698 | открыт
181 | ПС 110/10 кВ Быково | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 3.25 | 2.9727 | открыт
182 | ПС 110/35/6 кВ Кислово | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 20 | 1.46 | 8.3172 | открыт
183 | ПС 110/6 кВ Никольская | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/6 | 26 | 1.06 | 8.7327 | открыт
184 | ПС 110/35/10 кВ Танина | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/6 | 6.3 | 0.94 | 4.9068 | открыт
185 | ПС 35/6 кВ ПНС-7 | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 4 | 0.17 | 3.7479 | открыт
186 | ПС 110/10 кВ Молодежная | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/6 | 6.3 | 0.09 | 6.0683 | открыт
187 | ПС 110/35/10 кВ Николаевская | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 20 | 8.19 | 2.1333 | открыт
188 | ПС 110/35/10 кВ Комсомольская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 16.3 | 8.07 | 0 | закрыт
189 | ПС 35/10 кВ Катричево | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 4 | 0.65 | 3.2965 | открыт
190 | ПС 110/35/10 кВ Гмелинка | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 35/10 | 12.6 | 2 | 4.172 | открыт
191 | ПС 110/10 кВ Александровка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 6.3 | 0.26 | 5.9102 | открыт
192 | ПС 110/10 кВ Коммуна | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 1.23 | 4.9981 | открыт
193 | ПС 35/10 кВ Луговая | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 2.5 | 0.38 | 2.0379 | открыт
194 | ПС 110/10 кВ Демидово | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 0.44 | 5.7148 | открыт
195 | ПС 110/35/10 кВ Вербенская | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 6.3 | 5.37 | 1.1574 | открыт
196 | ПС 110/10/6 кВ Заволжская | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 10 | 0.47 | 9.2354 | открыт
197 | ПС 35/10 кВ Совхозная | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 4 | 0.43 | 3.5061 | открыт
198 | ПС 35/10 кВ Левчуновка | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10/6 | 1.8 | 0.23 | 1.5288 | открыт
199 | ПС 35/10 кВ Усадебная | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 2.5 | 0.35 | 2.1158 | открыт
200 | ПС 35/10 кВ Пионер | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 10.3 | 0.85 | 3.1055 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Комсомольская
201 | ПС 35/10 кВ Новостройка | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 3.2 | 0.69 | 2.4531 | открыт
202 | ПС 35/10 кВ НС-11 | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 0.05 | 3.8595 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Комсомольская
203 | ПС 35/10 кВ Степновская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 0.68 | 3.2574 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Комсомольская
204 | ПС 110/10 кВ Рулевая | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 12.6 | 0.12 | 6.0393 | открыт
205 | ПС 110/10 кВ Политотдельская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 6.3 | 1.09 | 5.1383 | открыт
206 | ПС 35/10 кВ Россия | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 12.6 | 1.68 | 4.5896 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Комсомольская
207 | ПС 110/10 кВ Шульцы | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 1.24 | 4.8937 | открыт
208 | ПС 35/10 кВ Золотари | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 8 | 1.18 | 2.7856 | открыт
209 | ПС 35/10 кВ Савинка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 4 | 1.24 | 2.6908 | открыт
210 | ПС 35/10 кВ Прудентово | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 4 | 1.18 | 2.7936 | открыт
211 | ПС 110/10 кВ Селянка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 6.3 | 0.26 | 5.9102 | открыт
212 | ПС 35/6 кВ НС-1 | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 8 | 0.25 | 3.6735 | открыт
213 | ПС 35/6 кВ НС-2 | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 8 | 0.25 | 3.6735 | открыт
214 | ПС 110/10 кВ Максимовка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/6 | 6.3 | 0.09 | 6.0683 | открыт
215 | ПС 110/10 кВ Старая Полтавка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 35/6 | 16.3 | 3.09 | 3.1323 | открыт
216 | ПС 110/10 кВ Иловатка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 1.37 | 4.8779 | открыт
217 | ПС 110/10/6 кВ Колышкино | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 1.86 | 4.4211 | открыт
218 | ПС 110/10 кВ Кано | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 0.11 | 6.0497 | открыт
219 | ПС 110/10 кВ Валуевка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10/6 | 6.3 | 0.68 | 5.5046 | открыт
220 | ПС 110/10 кВ Умет | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 0.72 | 5.2014 | открыт
221 | ПС 110/10 кВ Терновка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 0.71 | 5.4717 | открыт
222 | ПС 110/10 кВ Бутковка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 0.48 | 5.7055 | открыт
223 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Добринка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 10 | 2.46 | 7.4622 | открыт
224 | ПС 35/10 кВ Иловлинская | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 8 | 1.72 | 2.2484 | открыт
225 | ПС 110/10 кВ ХБК | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 50 | 11.53 | 12.2896 | открыт
226 | ПС 110/10 кВ Северная | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/35/10 | 32 | 15.03 | 1.6461 | открыт
227 | ПС 110/10 кВ Городская | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 35/10 | 32 | 9.5 | 6.789 | открыт
228 | ПС 110/35/10 кВ Микрорайон | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 32 | 12.2 | 4.278 | открыт
229 | ПС 35/10 кВ Пионер | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 4 | 0.99 | 2.9456 | открыт
230 | ПС 35/6 кВ НС-3 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 12.6 | 1.82 | 4.4594 | открыт
231 | ПС 35/10 кВ Крановая | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/35/10 | 20 | 5.7 | 4.464 | открыт
232 | ПС 35/6 кВ НС-2 | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 12.6 | 1.63 | 4.6361 | открыт
233 | ПС 35/6 кВ НС-1 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/6 | 20 | 1.14 | 8.7048 | открыт
234 | ПС 110/35/10 кВ Антиповская | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 35/10 | 86.3 | 5.16 | 40.3832 | открыт
235 | ПС 110/10 кВ ГНС-2 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 35/6 | 6.3 | 0.61 | 5.5247 | открыт
236 | ПС 110/10 кВ ГСС | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 35/6 | 2.5 | 1.8 | 0.75025 | открыт
237 | ПС 110/10 кВ Лебяжье | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/35/10 | 6.3 | 2.04 | 4.2398 | открыт
238 | ПС 110/6 кВ Новомлиново | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 20 | 4 | 6.045 | открыт
239 | ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 1.57 | 4.5939 | открыт
240 | ПС 110/10 кВ Купцово | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 1.12 | 4.9624 | открыт
241 | ПС 110/10 кВ Моисеево | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/6 | 6.3 | 0.32 | 5.8544 | открыт
242 | ПС 110/35/10 кВ Котово | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 32 | 10.12 | 6.2124 | открыт
243 | ПС 35/10 кВ Гурово | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 4 | 1.57 | 2.4099 | открыт
244 | ПС 35/10 кВ Попки | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 4 | 0.25 | 3.6655 | открыт
245 | ПС 110/35/6 кВ Коробки | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/35/10 | 32 | 15.28 | 1.4136 | открыт
246 | ПС 110/10 кВ Мирошники | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 35/10 | 12.6 | 2.12 | 4.1784 | открыт
247 | ПС 110/10 кВ Лопуховка | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 35/10 | 2.5 | 0.83 | 1.6694 | открыт
248 | ПС 110/10 кВ Красный Яр | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/6 | 6.3 | 0 | 6.123 | Технические ограничения на подключение
249 | ПС 110/35/10 кВ Платовская | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 12.6 | 2.09 | 3.2133 | открыт
250 | ПС 110/10 кВ Овражная | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 12.6 | 1.05 | 5.1755 | открыт
251 | ПС 110/6 кВ Филино | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/10 | 12.6 | 1.15 | 5.0825 | открыт
252 | ПС 110/35/10 кВ Даниловская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/35/10 | 31 | 8.23 | 6.1025 | открыт
253 | ПС 35/10 кВ Островская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/10 | 4 | 1.2 | 2.775 | открыт
254 | ПС 35/10 кВ Белые Пруды | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/6 | 4 | 0.78 | 3.1756 | открыт
255 | ПС 110/10 кВ Березовская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/35/10 | 6.3 | 1.1 | 5.114 | открыт
256 | ПС 110/10 кВ Сергиевская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 35/10 | 6.3 | 1.03 | 5.1741 | открыт
257 | ПС 110/10 кВ Медведицкая | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 35/10 | 6.3 | 0.77 | 5.4209 | открыт
258 | ПС 110/35/10 кВ Линево | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 20 | 3.55 | 6.3485 | открыт
259 | ПС 35/10 кВ Алешники | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 0.58 | 5.6126 | открыт
260 | ПС 35/10 кВ Кленовская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 5 | 0.64 | 1.846 | открыт
261 | ПС 110/35/6 кВ Жирновская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/10 | 32 | 11.39 | 5.0188 | открыт
262 | ПС 110/10 кВ Песковка | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 35/10 | 6.3 | 0.44 | 5.7313 | открыт
263 | ПС 110/10 кВ Лемешкино | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 35/10 | 6.3 | 1.17 | 4.8084 | открыт
264 | ПС 110/10 кВ Ильмень | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/35/6 | 2.5 | 0.59 | 1.8926 | открыт
265 | ПС 110/10 кВ Матышево | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 6.3 | 2.09 | 4.2083 | открыт
266 | ПС 110/35/10 кВ Вязовка | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/10 | 12.6 | 5.92 | 0.60835 | открыт
267 | ПС 110/10 кВ Рудня | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 12.6 | 2.95 | 3.3447 | открыт
268 | ПС 110/35/10 кВ Елань-2 | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/10 | 16.3 | 3.45 | 2.7816 | открыт
269 | ПС 35/10 кВ Морец | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/35/10 | 4 | 0.47 | 3.4689 | открыт
270 | ПС 35/10 кВ Большевик | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/10 | 8 | 1.14 | 2.8258 | открыт
271 | ПС 110/10 кВ Елань-1 | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/35/10 | 22.3 | 6.61 | 0 | закрыт
272 | ПС 110/10 кВ Саломатино | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 35/10 | 6.3 | 0.6 | 5.591 | открыт
273 | ПС 110/10 кВ Гусевка | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 35/10 | 6.3 | 0.35 | 5.8265 | открыт
274 | ПС 110/10 кВ Ольховка | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 12.6 | 3.72 | 2.4204 | открыт
275 | ПС 110/6 кВ Зензеватка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 20 | 6.12 | 4.0734 | открыт
276 | ПС 110/10 кВ Солодча | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 12.6 | 0.77 | 5.4004 | открыт
277 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 2.5 | 0.48 | 1.9949 | открыт
278 | ПС 110/10 кВ Ягодная | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/6 | 6.3 | 0.57 | 5.5864 | открыт
279 | ПС 35/10 кВ Тростянка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/10 | 4 | 0.61 | 3.3187 | открыт
280 | ПС 35/10 кВ Романовка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 2.5 | 0.28 | 2.1808 | открыт
281 | ПС 110/10 кВ Михайловская | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/10 | 41 | 14.8 | 1.86 | открыт
282 | ПС 35/10 кВ Пищевая | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 35/10 | 31 | 6.55 | 8.556 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Себряковская
283 | ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 35/10 | 41 | 20.78 | 0 | закрыт
284 | ПС 35/10 кВ Отрадненская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 4 | 2.36 | 1.3152 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Себряковская
285 | ПС 35/10 кВ Троицкая | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 6.3 | 2.34 | 3.9758 | закрыт по питающему центру ПС 110 кВ Себряковская
286 | ПС 35/10 кВ Карагичевская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 8 | 1.39 | 2.5633 | открыт
287 | ПС 110/10 кВ Сидорская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/35/10 | 12.6 | 5.38 | 1.0856 | открыт
288 | ПС 110/10 кВ Раковская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 12.6 | 4.2 | 2.18 | открыт
289 | ПС 110/10 кВ Труд | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 12.6 | 1.3 | 4.93 | открыт
290 | ПС 110/6 кВ Цементная | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 35/10 | 40 | 22.26 | 0 | закрыт
291 | ПС 110/10 кВ Арчединская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 6.3 | 1.64 | 4.4888 | открыт
292 | ПС 110/6 кВ Цементная-2 | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/10 | 50 | 27.32 | 0 | закрыт
293 | ПС 110/10 кВ Букановская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 8.8 | 0.89 | 1.6136 | открыт
294 | ПС 110/35/10 кВ Кумылженская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/6 | 20 | 4.56 | 5.5022 | открыт
295 | ПС 110/10 кВ Глазуновская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 6.3 | 0.62 | 5.5604 | открыт
296 | ПС 110/10 кВ Поповская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/6 | 6.3 | 0.58 | 5.6126 | открыт
297 | ПС 110/35/10 кВ Слащевская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 6.3 | 1.16 | 4.9981 | открыт
298 | ПС 35/10 кВ Седовская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 1.6 | 0.48 | 1.101 | открыт
299 | ПС 110/35/10 кВ Покручинская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 10 | 3.62 | 6.3984 | открыт
300 | ПС 35/10 кВ Чиганаки | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 4 | 0.4 | 3.534 | открыт
301 | ПС 110/10 кВ Иловля | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/10 | 12.6 | 6.65 | 0 | закрыт
302 | ПС 35/10 кВ Сиротинская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 5.6 | 0.53 | 4.9635 | открыт
303 | ПС 110/35/10 кВ Донская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/10 | 32 | 8.92 | 7.3159 | открыт
304 | ПС 110/35/6 кВ Лог | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 20 | 3.49 | 0.5893 | открыт
305 | ПС 35/10 кВ Бердия | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 4 | 0.96 | 2.9312 | открыт
306 | ПС 110/10 кВ Качалино | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 20 | 5.52 | 4.3604 | открыт
307 | ПС 35/10 кВ Озерки | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/10 | 5 | 0.46 | 1.7315 | открыт
308 | ПС 110/10 кВ Задонская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/6 | 6.3 | 0.413 | 5.7529 | открыт
309 | ПС 110/10 кВ Ширяи | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 2.5 | 0.44 | 2.0321 | открыт
310 | ПС 110/10 кВ Александровская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 0.33 | 5.8451 | открыт
311 | ПС 110/10 кВ Боровки | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 6.3 | 0.48 | 5.1376 | открыт
312 | ПС 35/10 кВ Пролетарская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 3.2 | 0.63 | 2.5319 | открыт
313 | ПС 110/35/10 кВ Серафимович | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 16.3 | 4.43 | 2.0321 | открыт
314 | ПС 110/35/10 кВ Усть-Хоперская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 10 | 1.07 | 8.7699 | открыт
315 | ПС 35/10 кВ Чеботаревская | ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 4 | 0.52 | 3.4224 | открыт
316 | ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 4 | 0.91 | 3.0597 | открыт
317 | ПС 110/35/10 кВ Теркинская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 6.3 | 1.77 | 4.5059 | открыт
318 | ПС 110/10 кВ Средняя-Царица | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 6.3 | 0.38 | 5.7986 | открыт
319 | ПС 110/10 кВ Клетская Почта | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 10 | 0.73 | 9.0741 | открыт
320 | ПС 110/10 кВ Пронинская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 2.5 | 0.84 | 1.6601 | открыт
321 | ПС 110/10 кВ Крутовская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 2.5 | 0.52 | 1.9492 | открыт
322 | ПС 110/35/10 кВ Клетская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 32 | 5.2 | 10.775 | открыт
323 | ПС 110/10 кВ Перелазовская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 1.08 | 5.1256 | открыт
324 | ПС 35/10 кВ Бузиновская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/10 | 4 | 1.13 | 2.8521 | открыт
325 | ПС 110/10 кВ Ярки | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 0.55 | 5.6385 | открыт
326 | ПС 110/10 кВ Калмыковская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/35/10 | 6.3 | 0.75 | 5.4485 | открыт
327 | ПС 110/10 кВ Распопинская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 0.48 | 5.7055 | открыт
328 | ПС 110/10 кВ Кременская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 35/10 | 6.3 | 0.41 | 5.7707 | открыт
329 | ПС 110/35/6 кВ Заречная | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Фролово | 110/10 | 32 | 13.9 | 2.657 | открыт
330 | ПС 110/6 кВ Кудиновская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/10 | 6.3 | 2.99 | 3.3713 | открыт
331 | ПС 35/10 кВ Образцовская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/10 | 6.5 | 0.726 | 1.7447 | открыт
332 | ПС 35/10 кВ Малодельская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/10 | 6.3 | 0.88 | 5.3136 | открыт
333 | ПС 35/10 кВ Лозовская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/35/6 | 4 | 0.09 | 3.8223 | открыт
334 | ПС 110/6 кВ Заводская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Фролово | 110/6 | 126 | 10.85 | 49.382 | открыт
335 | ПС 35/10 кВ Карьер | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 2.5 | 0.76 | 1.7135 | открыт
336 | ПС 110/10 кВ ГКС | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 80 | 1.03 | 38.1021 | открыт
337 | ПС 110/35/10 кВ Новая Паника | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 12.6 | 1.41 | 4.2111 | открыт
338 | ПС 110/10 кВ Етеревская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/6 | 6.3 | 1.89 | 4.3413 | открыт
339 | ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 35/10 | 20 | 4.39 | 5.5893 | открыт
340 | ПС 110/35/10 кВ АМО | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 10 | 2.11 | 7.7877 | открыт
341 | ПС 110/10 кВ Андреевская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/35/10 | 6.3 | 0.68 | 5.5196 | открыт
342 | ПС 110/35/10 кВ Безымяновская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 10 | 1.55 | 8.3235 | открыт
343 | ПС 110/10 кВ Бубновская-2 | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 160 | 21.67 | 57.9669 | открыт
344 | ПС 110/10 кВ Двойновая | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/35/10 | 6.3 | 1.75 | 4.4945 | открыт
345 | ПС 110/10 кВ Добринская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 6.3 | 1.05 | 5.1755 | открыт
346 | ПС 110/10 кВ Дружба | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 0.69 | 5.5103 | открыт
347 | ПС 110/35/10 кВ Дубовская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 32 | 2.39 | 12.1995 | открыт
348 | ПС 110/35/10 кВ Ежовская-1 | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/10 | 16 | 1.32 | 14.3964 | открыт
349 | ПС 110/35/10 кВ Ежовская-2 | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/10 | 10 | 1.76 | 8.0972 | открыт
350 | ПС 110/10 кВ Ждановская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 0.82 | 5.3894 | открыт
351 | ПС 110/10 кВ Заводская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 10 | 4.11 | 5.8227 | открыт
352 | ПС 110/10 кВ Зубриловская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/35/10 | 2.5 | 0.27 | 2.1902 | открыт
353 | ПС 110/10 кВ Искра | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 12.6 | 0.72 | 5.4774 | открыт
354 | ПС 110/10 кВ Кардаильская | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/35/10 | 6.3 | 0.58 | 5.5804 | открыт
355 | ПС 110/35/10 кВ Киквидзе-2 | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/10 | 20 | 4.27 | 5.4279 | открыт
356 | ПС 35/10 кВ Киквидзе-1 | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/10 | 8 | 0 | 3.906 | Технические ограничения на подключение
357 | ПС 110/35/10 кВ Косарка | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 12.6 | 2.41 | 3.8757 | открыт
358 | ПС 110/35/10 кВ Нехаевская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/10 | 20 | 3.67 | 6.2169 | открыт
359 | ПС 110/10 кВ Новоаннинская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 26 | 11.6 | 0 | закрыт
360 | ПС 110/10 кВ Опытная | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/35/10 | 6.3 | 1.73 | 2.593 | открыт
361 | ПС 110/10 кВ Панфилово | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 35/10 | 10 | 2.16 | 7.7412 | открыт
362 | ПС 110/10 кВ Пищевая | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/35/10 | 26 | 7.44 | 2.8453 | открыт
363 | ПС 110/35/10 кВ Роднички | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/35/10 | 10 | 0.94 | 8.8608 | открыт
364 | ПС 110/10 кВ Россошинская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 0.32 | 5.8544 | открыт
365 | ПС 110/10 кВ Рябовская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 0.56 | 5.6311 | открыт
366 | ПС 110/10 кВ Солонцы | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 0.36 | 5.7778 | открыт
367 | ПС 110/10 кВ Тепикинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 0.56 | 5.6152 | открыт
368 | ПС 110/10 кВ Упорники | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/35/10 | 6.3 | 0.54 | 5.5888 | открыт
369 | ПС 110/35/10 кВ Урюпинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/10 | 60 | 15.22 | 5.2554 | открыт
370 | ПС 110/10 кВ Черкесовская-1 | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 2.5 | 0 | 2.4413 | открыт
371 | ПС 110/10 кВ Черкесовская-2 | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 6.3 | 2.88 | 3.3845 | открыт
372 | ПС 110/10 кВ Элеваторная | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 5 | 2.76 | 0 | закрыт
373 | ПС 110/10 кВ Ярыженская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 10 | 1.29 | 8.5603 | открыт
374 | ПС 35/10 кВ Салтынская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 5.8 | 0.45 | 1.3392 | открыт
375 | ПС 35/10 кВ Беспаловская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 1.8 | 0.45 | 1.3392 | открыт
376 | ПС 35/10 кВ Первомайская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 1.8 | 0.85 | 0.9672 | открыт
377 | ПС 35/10 кВ Деминская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Волгоградская область, Новоаннинский район, хутор Деминский | 110/10 | 4 | 1.58 | 2.4289 | открыт
378 | ПС 35/10 кВ Новокиевская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 4 | 0.51 | 3.4317 | открыт
379 | ПС 35/10 кВ Тростянская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 35/10 | 4 | 0.84 | 3.1248 | открыт
380 | ПС 35/10 кВ Купава | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 35/10 | 4 | 0.38 | 3.5389 | открыт
381 | ПС 35/10 кВ Красноармеец | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 35/10 | 4 | 0.55 | 3.3945 | открыт
382 | ПС 35/10 кВ Верхнереченская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 0.48 | 3.4596 | открыт
383 | ПС 35/10 кВ Каменка | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 0.55 | 3.363 | открыт
384 | ПС 35/10 кВ Луковская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 0.41 | 3.4577 | открыт
385 | ПС 35/10 кВ Солонка | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 0.36 | 3.5552 | открыт
386 | ПС 35/10 кВ Компрессорная | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 35/10 | 8 | 2.14 | 1.8908 | открыт
387 | ПС 35/10 кВ Мачеха | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 8 | 1.27 | 2.6959 | открыт
388 | ПС 35/10 кВ Гришинская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 4 | 0.33 | 3.5991 | открыт
389 | ПС 35/10 кВ Мордвинцевская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 1.6 | 0.22 | 1.3578 | открыт