## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" на 30.12.2018
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Заключение по фактическому резерву мощности
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ПС 110/6 кВ Разгуляевская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 55 | 9.0489 | 9.0345 | Открыт
2 | ПС 110/6 кВ Фестивальная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 46 | 4.5849 | 0 | Закрыт
3 | ПС 110/10/6 кВ Моторная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10/6 | 25 | 11.9598 | 11.5585 | Открыт
4 | ПС 110/6 кВ Дзержинская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 5.9892 | 5.1892 | Открыт
5 | ПС 110/6 кВ Сибирь-Гора | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 48 | 14.1732 | 14.039 | Открыт
6 | ПС 110/6 кВ Олимпийская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 80 | 24.8775 | 20.472 | Открыт
7 | ПС 110/6 кВ Аэропорт | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 20 | 6.9936 | 6.9928 | Открыт
8 | ПС 110/6 кВ Курганная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 46 | 8.4351 | 7.9486 | Открыт
9 | ПС 110/10 кВ Молзавод | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 16.3 | 1.8926 | 0.59075 | Открыт
10 | ПС 110/35/6 кВ Советская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 80 | 12.6015 | 7.2576 | Открыт
11 | ПС 110/35/6 кВ ТДН | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 75 | 23.3058 | 18.4948 | Открыт
12 | ПС 110/6 кВ Центральная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 120 | 38.688 | 30.7878 | Открыт
13 | ПС 110/6 кВ Петровская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 50 | 7.0866 | 6.6994 | Открыт
14 | ПС 110/35/6 кВ Дар-Гора-110 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/35/6 | 32 | 0.6231 | 0 | Закрыт
15 | ПС 35/6 кВ Дар-Гора-35 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 35/6 | 6.3 | 3.6503 | 3.6503 | Открыт
16 | ПС 110/6 кВ Яблочная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 10 | 1.8879 | 1.3635 | Открыт
17 | ПС 110/6 кВ Пионерская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 0.5115 | 0 | Закрыт
18 | ПС 110/6 кВ Баррикадная-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63.5 | 25.5332 | 25.5332 | Открыт
19 | ПС 110/6 кВ Баррикадная-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 80 | 19.9485 | 19.9485 | Открыт
20 | ПС 110/6 кВ Спартановка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | -1.7112 | 0 | Закрыт
21 | ПС 110/6 кВ Кислородная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 30 | 13.0665 | 13.0665 | Открыт
22 | ПС 110/6 кВ ВГТЗ-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 71.5 | 29.0858 | 29.0858 | Открыт
24 | ПС 110/6 кВ ВГТЗ-3 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 25.0775 | 25.0775 | Открыт
25 | ПС 110/6 кВ Спортивная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 57 | -1.0044 | 0 | Закрыт
26 | ПС 110/10/6 кВ Рынок | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10/6 | 80 | 30.5691 | 30.5369 | Открыт
27 | ПС 35/10 кВ Орловка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 35/10 | 12.6 | 1.5949 | 0.70485 | Открыт
28 | ПС 110/6 кВ ЗКО-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 26.147 | 26.147 | Открыт
29 | ПС 110/6 кВ ЗКО-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 31.5 | 24.7148 | 24.7148 | Открыт
30 | ПС 110/6 кВ ЗКО-3 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 63 | 27.3746 | 27.3746 | Открыт
31 | ПС 110/10 кВ Кордовая | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 36 | 4.4733 | 4.4733 | Открыт
32 | ПС 110/10 кВ Сарепта-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 63 | 10.2998 | 6.4538 | Открыт
33 | ПС 110/10 кВ Сарепта-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 31 | 0.7998 | 0.67335 | Открыт
34 | ПС 110/10 кВ Строительная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 31 | 4.5849 | 2.6215 | Открыт
35 | ПС 110/10 кВ Вторчермет | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 32 | 14.2011 | 14.0454 | Открыт
36 | ПС 110/10 кВ Развилка-1 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 50 | 0.5301 | 0.4029 | Открыт
37 | ПС 110/10 кВ Развилка-2 | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 80 | 24.8961 | 18.6682 | технические ограничения на присоединение
38 | ПС 110/10 кВ Канатная | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 60 | 2.418 | 1.914 | Открыт
39 | ПС 110/10 кВ Татьянка | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/10 | 22.3 | 4.2362 | 4.2362 | Открыт
40 | ПС 35/10 кВ Чилеково | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 3.2829 | 3.2769 | Открыт
41 | ПС 35/10/6/0.4 кВ НС-3 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10/6/0.4 | 4 | 3.7851 | 3.7833 | Открыт
42 | ПС 35/6/0.4 кВ НС-4 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6/0.4 | 4.16 | 0.15624 | 0.15624 | Открыт
43 | ПС 35/6 кВ НС-5 | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6 | 2.5 | 2.4413 | 2.4413 | Открыт
44 | ПС 35/6 кВ НС-5А | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/6 | 2.16 | 0.54684 | 0.54684 | Открыт
45 | ПС 110/10 кВ Майоровская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 12.6 | 5.3986 | 5.3951 | Открыт
46 | ПС 110/10 кВ Нагавская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 6.3 | 5.8079 | 5.8079 | Открыт
47 | ПС 35/10/0,4 кВ Приморская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10/0.4 | 4 | 3.3108 | 3.3033 | Открыт
48 | ПС 110/35/6 кВ Вишневая | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/35/6 | 14 | 1.7298 | 1.7108 | Открыт
49 | ПС 110/10/6 кВ Караичевская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10/6 | 20 | 5.5521 | 3.7882 | Открыт
50 | ПС 110/10 кВ Веселая | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/10 | 6.3 | 5.9195 | 5.9195 | Открыт
51 | ПС 110/6 кВ Родина | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/6 | 6.3 | 6.1055 | 6.1055 | Открыт
52 | ПС 110/35/10 кВ Пимено-Черни | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.2176 | 4.1767 | Открыт
53 | ПС 35/10 кВ Поперечная | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 3.4689 | 3.4671 | Открыт
54 | ПС 35/10 кВ Выпасная | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 4 | 3.3666 | 3.3513 | Открыт
55 | ПС 35/10 кВ Заводская | Котельниковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котельниковский район | 35/10 | 10 | 7.7562 | 7.0842 | Открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Чернышково | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 16.3 | 0.98115 | 0.89991 | Открыт
57 | ПС 35/10 кВ Басакино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 8 | 2.5947 | 2.5776 | Открыт
58 | ПС 35/10 кВ Морская | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 4 | 3.906 | 3.906 | Открыт
59 | ПС 110/35/10 кВ Тормосино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.4408 | 4.4018 | Открыт
60 | ПС 35/10 кВ Алешкино | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 2.5 | 2.0413 | 2.0413 | Открыт
61 | ПС 35/10 кВ Журавка | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 35/10 | 4 | 3.6363 | 3.6318 | Открыт
62 | ПС 110/10 кВ Пристенка | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/10 | 6.3 | 5.5661 | 5.5598 | Открыт
63 | ПС 110/35/10 кВ Нижне-Гнутово | Чернышковский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Чернышковский район | 110/35/10 | 10 | 8.8443 | 8.8359 | Открыт
64 | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/35/10 | 16 | 12.3969 | 12.3531 | Открыт
65 | ПС 110/10 кВ Шебалино | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 4.9615 | 4.9082 | Открыт
66 | ПС 35/10 кВ Аксай | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 6.3 | 4.4036 | 4.3774 | Открыт
67 | ПС 35/10 кВ Абганерово | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 3.906 | 3.8751 | Открыт
68 | ПС 110/35/10 кВ Комплекс | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/35/10 | 10 | 6.1101 | 6.0466 | Открыт
69 | ПС 110/10 кВ Громославка-2 | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 5.8265 | 5.8265 | Открыт
70 | ПС 35/10 кВ Ромашки | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 3.4131 | 3.3716 | Открыт
71 | ПС 110/10/6 кВ Цимлянская | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10/6 | 6.3 | 5.1104 | 5.0233 | Открыт
72 | ПС 35/10 кВ Жутово-2 | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 35/10 | 4 | 3.069 | 3.0555 | Открыт
73 | ПС 110/10 кВ Дружба | Октябрьский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 5.2685 | 5.258 | Открыт
74 | ПС 220/110/10 кВ Суровикино-220 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 220/110/10 | 63 | 18.3954 | 18.343 | Открыт
75 | ПС 110/35/10 кВ Суровикино-110 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/35/10 | 45 | 3.3945 | 3.317 | Открыт
76 | ПС 110/10 кВ Ново-Максимовская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 8.8 | 0.47895 | 0.47259 | Открыт
77 | ПС 35/10 кВ Добринка | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 4 | 2.9574 | 2.9133 | Открыт
78 | ПС 110/35/10 кВ Солоновская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/35/10 | 10.3 | 2.6784 | 2.6643 | Открыт
79 | ПС 110/10 кВ Суворовская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 6.3 | 6.152 | 6.1475 | Открыт
80 | ПС 110/10 кВ Лысово | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 10 | 8.7513 | 8.7326 | Открыт
81 | ПС 35/10 кВ Лобакино | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 4 | 2.8458 | 2.8362 | Открыт
82 | ПС 35/10 кВ РП-2 | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 35/10 | 5.6 | 2.8737 | 2.8413 | Открыт
83 | ПС 110/10 кВ Чирская | Суровикинский РЭС ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Суровикинский район | 110/10 | 10 | 6.975 | 6.975 | Открыт
84 | ПС 110/6 кВ Вилейская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 32 | 10.8624 | 10.8129 | Открыт
85 | ПС 110/10/6 кВ Райгород-II | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10/6 | 20 | 7.719 | 7.609 | Открыт
86 | ПС 35/10 кВ Чапурники - 1 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 2.5 | 0.19995 | 0 | Закрыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Чапурники - 2 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/35/10 | 32 | 5.952 | 5.4578 | Открыт
88 | ПС 110/10 кВ Ивановская | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10 | 12.6 | 0.57195 | 0.085748 | Открыт
89 | ПС 35/10 кВ Приволжская | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 2.046 | 2.0415 | Открыт
90 | ПС 35/10 кВ Цаца | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 2.79 | 2.769 | Открыт
91 | ПС 35/10 кВ Дубовоовражная | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 3.5 | -0.5115 | 0 | Закрыт
92 | ПС 110/10 кВ Светлый Яр | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/10 | 12.6 | 0.47895 | 0.32775 | Открыт
93 | ПС 110/6 кВ Островная | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г.Волгоград | 110/6 | 20 | 6.045 | 4.65 | Открыт
94 | ПС 110/6 кВ БВК-2 | Основной участок Красноармейского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/6 | 2.5 | 1.6043 | 1.6043 | Открыт
95 | ПС 35/10 кВ Орошаемая | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 2.6412 | 2.5968 | Открыт
96 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/35/10 | 20 | 4.5663 | 4.3792 | Открыт
97 | ПС 110/35/10 кВ Карповская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/35/10 | 26 | -1.209 | 0 | Закрыт
98 | ПС 35/10 кВ Нариман | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 1.488 | 1.416 | Открыт
99 | ПС 35/10 кВ Крепь | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 3.6 | 0.5487 | 0.5217 | Открыт
100 | ПС 35/10 кВ Новая | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 8 | 0.651 | 0.5559 | Открыт
101 | ПС 35/10 кВ Бузиновская | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 2.7993 | 2.7924 | Открыт
102 | ПС 110/35/6 кВ Тингута | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 110/35/6 | 32 | 8.4444 | 8.3345 | Открыт
103 | ПС 35/10 кВ Рокотино-2 | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 10.3 | 3.534 | 3.5247 | технические ограничения на присоединение
104 | ПС 110/35/10 кВ Калач | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 36 | 3.441 | 2.929 | Открыт
105 | ПС 35/10 кВ Ляпичево | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 12.6 | 2.897 | 0.9049 | Открыт
106 | ПС 35/10 кВ Набатово | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 3.3945 | 3.3635 | Открыт
107 | ПС 35/10 кВ Водопроводная | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 8 | 2.79 | 2.6559 | Открыт
108 | ПС 110/35/10 кВ Ильевка | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 20 | 6.603 | 4.9021 | Открыт
109 | ПС 35/6 кВ Россия | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/6 | 4 | 2.7714 | 2.7714 | Открыт
110 | ПС 110/35/10 кВ Ложки | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 10 | 7.347 | 5.3103 | Открыт
111 | ПС 35/10 кВ 6-й км | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 3.5619 | 3.3504 | Открыт
112 | ПС 110/35/10 кВ Колпачки | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 10 | 5.673 | 5.5328 | Открыт
113 | ПС 110/35/10 кВ Горинская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/35/10 | 6.3 | 3.455 | 3.3647 | Открыт
114 | ПС 35/6 кВ Комсомольская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/6 | 4 | 3.8874 | 3.8874 | технические ограничения на присоединение
115 | ПС 35/10 кВ Октябрьская | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 8 | 2.418 | 2.418 | Открыт
116 | ПС 110/10 кВ Радиорелейная | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/10 | 2.5 | 2.1623 | 2.1185 | Открыт
117 | ПС 110/10 кВ Дальняя | Основной участок Калачевского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 110/10 | 6.3 | 5.501 | 5.4986 | Открыт
118 | ПС 110/6 кВ Ельшанская | ПО Правобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волгоград | 110/6 | 58 | 7.7841 | 4.4969 | Открыт
119 | ПС 110/10 кВ Котлубань | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 12.6 | 1.223 | 0 | Закрыт
120 | ПС 35/10 кВ Опытная-35 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/10 | 5 | 0.95325 | 0.85725 | Открыт
121 | ПС 110/10 кВ Опытная | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 4.478 | 4.0342 | Открыт
122 | ПС 110/6 кВ ПНС-7 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/6 | 6.3 | 4.5059 | 4.4259 | Открыт
123 | ПС 110/10 кВ Городище | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 32 | 4.2501 | 3.445 | Открыт
124 | ПС 110/10 кВ Степная | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 10 | 3.999 | 2.9018 | Открыт
125 | ПС 110/6 кВ Кузьмичи | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/6 | 32 | 10.6857 | 10.5657 | Открыт
126 | ПС 110/10/6 кВ НС-2 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10/6 | 20 | 7.6446 | 6.1246 | Открыт
127 | ПС 110/10 кВ Летняя | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 5.315 | 4.187 | Открыт
128 | ПС 110/10 кВ Ерзовка | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 80 | 32.55 | 31.7391 | Открыт
129 | ПС 35/6 кВ Томилино | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 35/6 | 10.3 | 2.697 | 1.977 | Открыт
130 | ПС 110/10 кВ Паньшино | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 6.3 | 2.525 | 2.3736 | Открыт
131 | ПС 110/10 кВ К-1 | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 10 | 7.998 | 7.9794 | Открыт
132 | ПС 110/35/10 кВ Дубовка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 32 | 3.255 | 2.6536 | Открыт
133 | ПС 35/10 кВ Пичуга | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 10.3 | 1.581 | 1.3449 | Открыт
134 | ПС 35/10 кВ Кочетковская | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 6.3 | 5.78 | 5.7755 | Открыт
135 | ПС 35/10 кВ Давыдовка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 7.2 | 1.4508 | 1.4138 | Открыт
136 | ПС 35/10 кВ Стрельно-Широкое | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 12.6 | 4.664 | 4.6522 | Открыт
137 | ПС 35/10 кВ Лозное | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 8 | 3.069 | 3.0492 | Открыт
138 | ПС 35/10 кВ Оленье | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 1.674 | 1.6695 | Открыт
139 | ПС 35/10 кВ Горная Пролейка | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 3.348 | 3.3447 | Открыт
140 | ПС 110/35/10 кВ Родники | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 16 | 13.299 | 13.2657 | Открыт
141 | ПС 110/35/10 кВ Придорожная | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/35/10 | 10 | 7.719 | 7.719 | Открыт
142 | ПС 110/10 кВ ГНС | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 110/10 | 6.3 | 6.1148 | 6.1148 | Открыт
143 | ПС 35/10 кВ Садовод | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/10 | 4 | 0.558 | 0.558 | Открыт
144 | ПС 35/6 кВ Балыклейская | Дубовский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Дубовский район | 35/6 | 4 | 3.069 | 3.0306 | Открыт
145 | ПС 220/110/10 кВ Песковатка | Городищенский РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 220/110/10 | 63 | 57.9855 | 57.8568 | Открыт
146 | ПС 35/10 кВ Труд | Основной участок Пархоменского РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Светлоярский район | 35/10 | 4 | 3.906 | 3.906 | Открыт
147 | ПС 110/10 кВ М.Горького | Городской РЭС ПО Волгоградские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Городищенский район | 110/10 | 22.3 | -1.0091 | 0 | Закрыт
148 | ПС 110/35/6 кВ Городская-1 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 90 | 16.7307 | 16.1707 | Открыт
149 | ПС 110/10 кВ Городская-2 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 80 | 4.2222 | 0 | Закрыт
150 | ПС 110/10 кВ Городская-3 | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/10 | 32 | 0.7905 | 0.2905 | Открыт
151 | ПС 110/35/6 кВ Зеленая | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 25 | 12.7875 | 9.746 | Открыт
152 | ПС 110/35/6 кВ ГПЗ | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 80.5 | 14.2941 | 14.2941 | Открыт
153 | ПС 35/6 кВ Скудры | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 6.3 | 2.9807 | 2.9807 | Открыт
154 | ПС 35/6 кВ ЦРМЗ | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 11.2 | 1.3764 | 1.3764 | Открыт
155 | ПС 110/35/6 кВ ЛПК | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 110/35/6 | 32 | 8.2212 | 7.422 | Открыт
156 | ПС 35/6 кВ ВЗС | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Волжский | 35/6 | 17.5 | 5.3801 | 4.492 | Открыт
157 | ПС 110/10 кВ Рахинка | Волжский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 12.6 | 3.2132 | 3.1027 | Открыт
158 | ПС 110/35/6 кВ Ахтуба | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/35/6 | 41 | 2.6319 | 0 | Закрыт
159 | ПС 35/10 кВ Чайка | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/10 | 12.6 | -0.49755 | 0 | Закрыт
160 | ПС 110/35/10 кВ Красная Слобода | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/35/10 | 32 | -1.5345 | 0 | Закрыт
161 | ПС 110/10 кВ Рассвет | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 6.3 | 3.0272 | 2.9218 | Открыт
162 | ПС 35/6 кВ Заплавное | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/6 | 4 | 2.6691 | 2.6475 | Открыт
163 | ПС 35/6 кВ Лебяжья | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 6.3 | 3.455 | 2.2399 | Открыт
164 | ПС 35/6 кВ Кашира | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 35/6 | 8 | 3.8037 | 3.8037 | Открыт
165 | ПС 110/10 кВ Суходол | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 12.6 | 4.0223 | 3.8453 | Открыт
166 | ПС 110/10 кВ Красный Октябрь | Среднеахтубинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Среднеахтубинский район | 110/10 | 6.3 | 4.3943 | 4.3814 | Открыт
167 | ПС 110/35/10 кВ Ленинская | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 32 | 2.5017 | 2.0278 | Открыт
168 | ПС 35/10 кВ Пойменная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 6.3 | 3.1016 | 3.0752 | Открыт
169 | ПС 35/10 кВ Тракторострой | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 5 | 1.9298 | 1.9295 | Открыт
170 | ПС 110/35/10 кВ Маяк | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 10 | 8.8443 | 8.8428 | Открыт
171 | ПС 110/35/10 кВ Луч | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.2778 | 5.2749 | Открыт
172 | ПС 35/10 кВ Покровка | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 4 | 2.6691 | 2.4479 | Открыт
173 | ПС 110/35/10 кВ Степана Разина | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.3013 | 4.2698 | Открыт
174 | ПС 35/10 кВ Борьба | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 2.5 | 1.3439 | 1.3195 | Открыт
175 | ПС 35/10 кВ Химик | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 35/10 | 8 | 3.7107 | 3.7062 | Открыт
176 | ПС 110/10 кВ Колобовка | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 12.6 | 4.4222 | 4.398 | Открыт
177 | ПС 110/10 кВ Западная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 4.3849 | 3.9642 | Открыт
178 | ПС 110/10 кВ Юбилейная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 4.4966 | 4.3509 | Открыт
179 | ПС 110/10 кВ Радужная | Ленинский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ленинский район | 110/10 | 6.3 | 5.3429 | 5.3099 | Открыт
180 | ПС 110/10 кВ Быково | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 3.1295 | 2.2278 | Открыт
181 | ПС 110/35/6 кВ Кислово | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/6 | 20 | 8.277 | 8.2551 | Открыт
182 | ПС 110/6 кВ Никольская | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/6 | 26 | 8.7792 | 8.748 | Открыт
183 | ПС 110/35/10 кВ Танина | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.3336 | 3.8809 | Открыт
184 | ПС 35/6 кВ ПНС-7 | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/6 | 4 | 3.906 | 3.906 | Открыт
185 | ПС 110/10 кВ Молодежная | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 6.0962 | 6.0962 | Открыт
186 | ПС 110/35/10 кВ Николаевская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 20 | 3.6642 | 3.5194 | Открыт
187 | ПС 110/35/10 кВ Комсомольская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 16.3 | 1.9763 | 0.82484 | Открыт
188 | ПС 35/10 кВ Катричево | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/10 | 4 | 3.1992 | 3.1944 | Открыт
189 | ПС 110/35/10 кВ Гмелинка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.292 | 4.1102 | Открыт
190 | ПС 110/10 кВ Александровка | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 5.9102 | 5.8702 | Открыт
191 | ПС 110/10 кВ Коммуна | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 5.2871 | 5.2699 | Открыт
192 | ПС 35/10 кВ Луговая | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 35/10 | 2.5 | 2.1158 | 2.0877 | Открыт
193 | ПС 110/10 кВ Демидово | Быковский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Быковский район | 110/10 | 6.3 | 5.7428 | 5.7302 | Открыт
194 | ПС 110/35/10 кВ Вербенская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/35/10 | 6.3 | 2.9621 | 2.9137 | Открыт
195 | ПС 110/10/6 кВ Заволжская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10/6 | 10 | 8.2212 | 8.1709 | Открыт
196 | ПС 35/10 кВ Совхозная | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.5061 | 3.4948 | Открыт
197 | ПС 35/10 кВ Левчуновка | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 1.8 | 1.5438 | 1.5438 | Открыт
198 | ПС 35/10 кВ Усадебная | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 2.5 | 2.1158 | 2.1029 | Открыт
199 | ПС 35/10 кВ Пионер | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 10.3 | 3.2178 | 3.2103 | Открыт
200 | ПС 35/10 кВ Новостройка | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 3.2 | 2.4366 | 2.4146 | Открыт
201 | ПС 35/10 кВ НС-11 | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.0132 | 1.8162 | Открыт
202 | ПС 35/10 кВ Степновская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.2736 | 3.2065 | Открыт
203 | ПС 110/10 кВ Рулевая | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 12.6 | 5.4917 | 3.7301 | Открыт
204 | ПС 110/10 кВ Политотдельская | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 110/10 | 6.3 | 5.5475 | 5.5415 | Открыт
205 | ПС 35/10 кВ Россия | Николаевский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 12.6 | 4.5989 | 4.5962 | Открыт
206 | ПС 110/10 кВ Шульцы | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 5.3521 | 5.3013 | Открыт
207 | ПС 35/10 кВ Золотари | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 8 | 3.3294 | 3.3186 | Открыт
208 | ПС 35/10 кВ Савинка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 4 | 2.9202 | 2.8879 | Открыт
209 | ПС 35/10 кВ Прудентово | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/10 | 4 | 3.3201 | 3.3137 | Открыт
210 | ПС 110/10 кВ Селянка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 5.9195 | 5.9195 | Открыт
211 | ПС 35/6 кВ НС-1 | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/6 | 8 | 2.9295 | 2.9295 | Открыт
212 | ПС 35/6 кВ НС-2 | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 35/6 | 8 | 3.1155 | 3.1155 | Открыт
213 | ПС 110/10 кВ Максимовка | Палласовский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Палласовский район | 110/10 | 6.3 | 6.152 | 6.152 | Открыт
214 | ПС 110/10 кВ Старая Полтавка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 16.3 | 3.5945 | 3.572 | Открыт
215 | ПС 110/10 кВ Иловатка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 5.5661 | 5.5451 | Открыт
216 | ПС 110/10/6 кВ Колышкино | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10/6 | 6.3 | 5.9474 | 5.9474 | Открыт
217 | ПС 110/10 кВ Кано | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 6.059 | 6.0545 | Открыт
218 | ПС 110/10 кВ Валуевка | Старополтавский РЭС ПО Левобережные Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Старополтавский район | 110/10 | 6.3 | 5.5196 | 5.5106 | Открыт
219 | ПС 110/10 кВ Умет | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 5.4824 | 5.2654 | Открыт
220 | ПС 110/10 кВ Терновка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 5.6405 | 5.6216 | Открыт
221 | ПС 110/10 кВ Бутковка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 5.7986 | 5.7986 | Открыт
222 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Добринка | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/35/10 | 10 | 7.6446 | 7.62 | Открыт
223 | ПС 35/10 кВ Иловлинская | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 35/10 | 8 | 2.5575 | 2.5392 | Открыт
224 | ПС 110/10 кВ ХБК | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 50 | 13.6431 | 13.6431 | Открыт
225 | ПС 110/10 кВ Северная | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 32 | 1.6461 | 1.5885 | Открыт
226 | ПС 110/10 кВ Городская | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/10 | 32 | 11.3367 | 11.3367 | Открыт
227 | ПС 110/35/10 кВ Микрорайон | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 110/35/10 | 32 | 5.208 | 4.6384 | Открыт
228 | ПС 35/10 кВ Пионер | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/10 | 4 | 3.2457 | 3.2352 | Открыт
229 | ПС 35/6 кВ НС-3 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 35/6 | 12.6 | 4.4501 | 4.4501 | Открыт
230 | ПС 35/10 кВ Крановая | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Камышин | 35/10 | 20 | 6.1101 | 6.1101 | Открыт
231 | ПС 35/6 кВ НС-2 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/6 | 12.6 | 4.6361 | 4.6361 | Открыт
232 | ПС 35/6 кВ НС-1 | ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Николаевский район | 35/6 | 20 | 8.7048 | 8.7048 | Открыт
233 | ПС 110/35/10 кВ Антиповская | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/35/10 | 86.3 | 42.5335 | 42.3161 | Открыт
234 | ПС 110/10 кВ ГНС-2 | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 5.5846 | 5.0952 | Открыт
235 | ПС 110/10 кВ ГСС | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 2.5 | 2.0879 | 2.0863 | Открыт
236 | ПС 110/10 кВ Лебяжье | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 4.2548 | 4.1919 | Открыт
237 | ПС 110/6 кВ Новомлиново | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/6 | 20 | 6.0357 | 6.0357 | Открыт
238 | ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 5.2313 | 5.22 | Открыт
239 | ПС 110/10 кВ Купцово | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 5.1104 | 5.102 | Открыт
240 | ПС 110/10 кВ Моисеево | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 6.3 | 5.9102 | 5.9102 | Открыт
241 | ПС 110/35/10 кВ Котово | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/35/10 | 32 | 7.5795 | 6.6905 | Открыт
242 | ПС 35/10 кВ Гурово | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 35/10 | 4 | 2.5947 | 2.5857 | Открыт
243 | ПС 35/10 кВ Попки | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 35/10 | 4 | 3.6735 | 3.6639 | Открыт
244 | ПС 110/35/6 кВ Коробки | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/35/6 | 32 | 0.6417 | 0.63765 | Открыт
245 | ПС 110/10 кВ Мирошники | Котовский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Котовский район | 110/10 | 12.6 | 4.478 | 4.4771 | Открыт
246 | ПС 110/10 кВ Лопуховка | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 2.5 | 1.874 | 1.8647 | Открыт
247 | ПС 110/10 кВ Красный Яр | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 6.152 | 5.8298 | Открыт
248 | ПС 110/35/10 кВ Платовская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.2083 | 3.5155 | Открыт
249 | ПС 110/10 кВ Овражная | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 12.6 | 5.1569 | 5.1569 | Открыт
250 | ПС 110/6 кВ Филино | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/6 | 12.6 | 5.1197 | 5.1197 | Открыт
251 | ПС 110/35/10 кВ Даниловская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/35/10 | 31 | 8.2026 | 6.9341 | Открыт
252 | ПС 35/10 кВ Островская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 35/10 | 4 | 2.8086 | 2.7891 | Открыт
253 | ПС 35/10 кВ Белые Пруды | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 35/10 | 4 | 3.5247 | 3.5244 | Открыт
254 | ПС 110/10 кВ Березовская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/10 | 6.3 | 5.2034 | 5.1959 | Открыт
255 | ПС 110/10 кВ Сергиевская | Даниловский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Даниловский район | 110/10 | 6.3 | 5.315 | 5.2982 | Открыт
256 | ПС 110/10 кВ Медведицкая | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 5.6405 | 5.3685 | Открыт
257 | ПС 110/35/10 кВ Линево | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/10 | 20 | 6.4635 | 6.433 | Открыт
258 | ПС 35/10 кВ Алешники | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 35/10 | 6.3 | 5.6126 | 5.6081 | Открыт
259 | ПС 35/10 кВ Кленовская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 35/10 | 5 | 1.846 | 1.8439 | Открыт
260 | ПС 110/35/6 кВ Жирновская | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/35/6 | 32 | 5.2824 | 5.2512 | Открыт
261 | ПС 110/10 кВ Песковка | Красноярский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Жирновский район | 110/10 | 6.3 | 5.7428 | 5.6461 | Открыт
262 | ПС 110/10 кВ Лемешкино | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 6.3 | 5.0639 | 4.9221 | Открыт
263 | ПС 110/10 кВ Ильмень | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 2.5 | 1.9019 | 1.9019 | Открыт
264 | ПС 110/10 кВ Матышево | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 6.3 | 4.2083 | 4.2014 | Открыт
265 | ПС 110/35/10 кВ Вязовка | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/35/10 | 12.6 | 0.64635 | 0.6009 | Открыт
266 | ПС 110/10 кВ Рудня | Руднянский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Руднянский район | 110/10 | 12.6 | 3.455 | 3.4285 | Открыт
267 | ПС 110/35/10 кВ Елань-2 | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/35/10 | 16.3 | 3.1295 | 3.0363 | Открыт
268 | ПС 35/10 кВ Морец | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 4 | 3.3759 | 3.3759 | Открыт
269 | ПС 35/10 кВ Большевик | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 8 | 2.8551 | 2.8476 | Открыт
270 | ПС 110/10 кВ Елань-1 | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 110/10 | 22.3 | 0.01395 | 0 | Закрыт
271 | ПС 110/10 кВ Саломатино | Петроввальский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Камышинский район | 110/10 | 6.3 | 5.594 | 5.591 | Открыт
272 | ПС 110/10 кВ Гусевка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 6.3 | 5.8544 | 5.8498 | Открыт
273 | ПС 110/10 кВ Ольховка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 12.6 | 2.8877 | 2.8637 | Открыт
274 | ПС 110/6 кВ Зензеватка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/6 | 20 | 4.0734 | 0.9686 | Открыт
275 | ПС 110/10 кВ Солодча | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 12.6 | 5.4917 | 5.4747 | Открыт
276 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 2.5 | 1.9949 | 1.9791 | Открыт
277 | ПС 110/10 кВ Ягодная | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 110/10 | 6.3 | 5.6219 | 5.6139 | Открыт
278 | ПС 35/10 кВ Тростянка | Еланский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Еланский район | 35/10 | 4 | 3.4131 | 3.3981 | Открыт
279 | ПС 35/10 кВ Романовка | Ольховский РЭС ПО Камышинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Ольховский район | 35/10 | 2.5 | 2.3296 | 2.3296 | Открыт
280 | ПС 110/10 кВ Михайловская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/10 | 41 | 6.2031 | 6.2031 | Открыт
281 | ПС 35/10 кВ Пищевая | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 35/10 | 31 | 9.5418 | 9.5418 | технические ограничения на присоединение
282 | ПС 110/35/10 кВ Себряковская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/35/10 | 41 | -1.9809 | 0 | Закрыт
283 | ПС 35/10 кВ Отрадненская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 4 | 2.5296 | 2.391 | технические ограничения на присоединение
284 | ПС 35/10 кВ Троицкая | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 6.3 | 4.8407 | 4.8197 | технические ограничения на присоединение
285 | ПС 35/10 кВ Карагичевская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 35/10 | 8 | 3.2922 | 3.2832 | технические ограничения на присоединение
286 | ПС 110/10 кВ Сидорская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 2.6087 | 2.5136 | Открыт
287 | ПС 110/10 кВ Раковская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 4.729 | 4.7075 | Открыт
288 | ПС 110/10 кВ Труд | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 12.6 | 5.0918 | 5.0787 | Открыт
289 | ПС 110/6 кВ Цементная | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/6 | 40 | 2.4645 | 0 | Закрыт
290 | ПС 110/10 кВ Арчединская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 6.3 | 4.6268 | 4.5739 | Открыт
291 | ПС 110/6 кВ Цементная-2 | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Михайловка | 110/6 | 50 | -0.9951 | 0 | Закрыт
292 | ПС 110/10 кВ Букановская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 8.8 | 1.7345 | 1.7243 | Открыт
293 | ПС 110/35/10 кВ Кумылженская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 20 | 6.5286 | 6.2499 | Открыт
294 | ПС 110/10 кВ Глазуновская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 6.3 | 5.6033 | 5.5943 | Открыт
295 | ПС 110/10 кВ Поповская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/10 | 6.3 | 5.7986 | 5.7986 | Открыт
296 | ПС 110/35/10 кВ Слащевская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 6.3 | 5.3243 | 5.3122 | Открыт
297 | ПС 35/10 кВ Седовская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 35/10 | 1.6 | 1.3206 | 1.3117 | Открыт
298 | ПС 110/35/10 кВ Покручинская | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 110/35/10 | 10 | 7.6911 | 7.6408 | Открыт
299 | ПС 35/10 кВ Чиганаки | Кумылженский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Кумылженский район | 35/10 | 4 | 3.7014 | 3.7014 | Открыт
300 | ПС 110/10 кВ Иловля | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 12.6 | 0.37665 | 0.22632 | Открыт
301 | ПС 35/10 кВ Сиротинская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 5.6 | 5.0871 | 5.0776 | Открыт
302 | ПС 110/35/10 кВ Донская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/10 | 32 | 7.5702 | 7.5326 | Открыт
303 | ПС 110/35/6 кВ Лог | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/35/6 | 20 | 6.5658 | 6.2507 | Открыт
304 | ПС 35/10 кВ Бердия | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 4 | 2.7249 | 2.5613 | Открыт
305 | ПС 110/10 кВ Качалино | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 20 | 4.6314 | 4.3731 | Открыт
306 | ПС 35/10 кВ Озерки | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 5 | 2.0879 | 1.9259 | Открыт
307 | ПС 110/10 кВ Задонская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 5.7707 | 5.7423 | Открыт
308 | ПС 110/10 кВ Ширяи | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 2.5 | 2.0321 | 2.0299 | Открыт
309 | ПС 110/10 кВ Александровская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 5.8451 | 5.8451 | Открыт
310 | ПС 110/10 кВ Боровки | ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 110/10 | 6.3 | 5.7055 | 5.2075 | Открыт
311 | ПС 35/10 кВ Пролетарская | Логовский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Иловлинский район | 35/10 | 3.2 | 2.7342 | 2.7264 | Открыт
312 | ПС 110/35/10 кВ Серафимович | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 16.3 | 3.083 | 3.0785 | Открыт
313 | ПС 110/35/10 кВ Усть-Хоперская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 10 | 8.7699 | 8.7489 | Открыт
314 | ПС 35/10 кВ Чеботаревская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 4 | 3.4224 | 3.4124 | Открыт
315 | ПС 35/10 кВ Зимняцкая | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 35/10 | 4 | 3.1713 | 2.9602 | Открыт
316 | ПС 110/35/10 кВ Теркинская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/35/10 | 6.3 | 4.8872 | 4.6892 | Открыт
317 | ПС 110/10 кВ Средняя-Царица | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 6.3 | 5.9567 | 5.9459 | Открыт
318 | ПС 110/10 кВ Клетская Почта | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 10 | 9.0861 | 9.0699 | Открыт
319 | ПС 110/10 кВ Пронинская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 2.5 | 1.688 | 1.685 | Открыт
320 | ПС 110/10 кВ Крутовская | Серафимовичский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Серафимовичский район | 110/10 | 2.5 | 1.9577 | 1.9559 | Открыт
321 | ПС 110/35/10 кВ Клетская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/35/10 | 32 | 11.3274 | 11.1482 | Открыт
322 | ПС 110/10 кВ Перелазовская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.1476 | 5.146 | Открыт
323 | ПС 35/10 кВ Бузиновская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Калачевский район | 35/10 | 4 | 2.9946 | 2.9928 | Открыт
324 | ПС 110/10 кВ Ярки | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.6405 | 5.6357 | Открыт
325 | ПС 110/10 кВ Калмыковская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.4545 | 5.4527 | Открыт
326 | ПС 110/10 кВ Распопинская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.9195 | 5.9159 | Открыт
327 | ПС 110/10 кВ Кременская | Клетский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Клетский район | 110/10 | 6.3 | 5.7707 | 5.7662 | Открыт
328 | ПС 110/35/6 кВ Заречная | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Фролово | 110/35/6 | 32 | 3.3573 | 3.2994 | Открыт
329 | ПС 110/6 кВ Кудиновская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/6 | 6.3 | 4.2176 | 4.213 | Открыт
330 | ПС 35/10 кВ Образцовская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 6.5 | 1.1858 | 1.1749 | Открыт
331 | ПС 35/10 кВ Малодельская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 6.3 | 5.5382 | 5.5169 | Открыт
332 | ПС 35/10 кВ Лозовская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 4 | 3.6735 | 3.6735 | Открыт
333 | ПС 110/6 кВ Заводская | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Фролово | 110/6 | 126 | 51.894 | 50.2808 | Открыт
334 | ПС 35/10 кВ Карьер | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 35/10 | 2.5 | 1.9949 | 1.9672 | Открыт
335 | ПС 110/10 кВ ГКС | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/10 | 80 | 38.0928 | 38.0883 | Открыт
336 | ПС 110/35/10 кВ Новая Паника | Фроловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Фроловский район | 110/35/10 | 12.6 | 5.194 | 5.167 | Открыт
337 | ПС 110/10 кВ Етеревская | Михайловский РЭС ПО Михайловские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Михайловский район | 110/10 | 6.3 | 5.2592 | 5.2037 | Открыт
338 | ПС 110/35/10 кВ Алексеевская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/35/10 | 20 | 5.8311 | 5.5556 | Открыт
339 | ПС 110/35/10 кВ АМО | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/35/10 | 10 | 7.068 | 7.059 | Открыт
340 | ПС 110/10 кВ Андреевская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 5.6405 | 5.6348 | Открыт
341 | ПС 110/35/10 кВ Безымяновская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 10 | 9.1419 | 8.9688 | Открыт
342 | ПС 110/10 кВ Бубновская-2 | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 160 | 77.2458 | 77.2458 | Открыт
343 | ПС 110/10 кВ Двойновая | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 6.3 | 5.0639 | 5.0278 | Открыт
344 | ПС 110/10 кВ Добринская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 5.2685 | 5.2562 | Открыт
345 | ПС 110/10 кВ Дружба | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Октябрьский район | 110/10 | 6.3 | 5.6219 | 5.62 | Открыт
346 | ПС 110/35/10 кВ Дубовская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 32 | 13.9128 | 12.9136 | Открыт
347 | ПС 110/35/10 кВ Ежовская-1 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 16 | 14.4336 | 14.3939 | Открыт
348 | ПС 110/35/10 кВ Ежовская-2 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 10 | 8.3793 | 8.3624 | Открыт
349 | ПС 110/10 кВ Ждановская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 5.6591 | 5.6531 | Открыт
350 | ПС 110/10 кВ Заводская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 10 | 5.9427 | 5.9173 | Открыт
351 | ПС 110/10 кВ Зубриловская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 2.5 | 2.246 | 2.2205 | Открыт
352 | ПС 110/10 кВ Искра | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 12.6 | 5.501 | 5.4949 | Открыт
353 | ПС 110/10 кВ Кардаильская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 6.3 | 5.6126 | 5.5892 | Открыт
354 | ПС 110/35/10 кВ Киквидзе-2 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 110/35/10 | 20 | 6.0078 | 5.7091 | Открыт
355 | ПС 35/10 кВ Киквидзе-1 | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 8 | 3.906 | 3.906 | Открыт
356 | ПС 110/35/10 кВ Косарка | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/35/10 | 12.6 | 4.2455 | 4.2109 | Открыт
357 | ПС 110/35/10 кВ Нехаевская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/35/10 | 20 | 6.3519 | 6.2576 | Открыт
358 | ПС 110/10 кВ Новоаннинская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 26 | -1.023 | 0 | Закрыт
359 | ПС 110/10 кВ Опытная | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 4.8499 | 4.7015 | Открыт
360 | ПС 110/10 кВ Панфилово | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 10 | 8.1747 | 8.1702 | Открыт
361 | ПС 110/10 кВ Пищевая | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/10 | 26 | 2.8458 | 2.5651 | Открыт
362 | ПС 110/35/10 кВ Роднички | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/35/10 | 10 | 8.8908 | 8.866 | Открыт
363 | ПС 110/10 кВ Россошинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 5.8544 | 5.8462 | Открыт
364 | ПС 110/10 кВ Рябовская | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 5.6591 | 5.6531 | Открыт
365 | ПС 110/10 кВ Солонцы | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 110/10 | 6.3 | 5.8171 | 5.7823 | Открыт
366 | ПС 110/10 кВ Тепикинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 110/10 | 6.3 | 5.7335 | 5.72 | Открыт
367 | ПС 110/10 кВ Упорники | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 110/10 | 6.3 | 5.6498 | 5.6441 | Открыт
368 | ПС 110/35/10 кВ Урюпинская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | г. Урюпинск | 110/35/10 | 60 | 5.58 | 5.4603 | Открыт
369 | ПС 110/10 кВ Черкесовская-1 | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 2.5 | 2.4413 | 2.4413 | Открыт
370 | ПС 110/10 кВ Черкесовская-2 | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 110/10 | 6.3 | 4.0502 | 3.7476 | Открыт
371 | ПС 110/10 кВ Элеваторная | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 5 | 0.15345 | 0.14415 | Открыт
372 | ПС 110/10 кВ Ярыженская | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 110/10 | 10 | 8.5653 | 8.3103 | Открыт
373 | ПС 35/10 кВ Салтынская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 5.8 | 1.3392 | 1.3302 | Открыт
374 | ПС 35/10 кВ Беспаловская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 1.8 | 1.4601 | 1.2749 | Открыт
375 | ПС 35/10 кВ Первомайская | Урюпинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Урюпинский район | 35/10 | 1.8 | 1.0881 | 1.0754 | Открыт
376 | ПС 35/10 кВ Деминская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Волгоградская область, Новоаннинский район, хутор Деминский | 35/10 | 4 | 2.8551 | 2.814 | Открыт
377 | ПС 35/10 кВ Новокиевская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 35/10 | 4 | 3.4317 | 3.4317 | Открыт
378 | ПС 35/10 кВ Тростянская | Новоаннинский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новоаннинский район | 35/10 | 4 | 3.1806 | 3.1806 | Открыт
379 | ПС 35/10 кВ Купава | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 35/10 | 4 | 3.6084 | 3.6084 | Открыт
380 | ПС 35/10 кВ Красноармеец | Новониколаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Новониколаевский район | 35/10 | 4 | 3.4689 | 3.4524 | Открыт
381 | ПС 35/10 кВ Верхнереченская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.5154 | 3.5139 | Открыт
382 | ПС 35/10 кВ Каменка | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.3945 | 3.3765 | Открыт
383 | ПС 35/10 кВ Луковская | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.5247 | 3.5157 | Открыт
384 | ПС 35/10 кВ Солонка | Нехаевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Нехаевский район | 35/10 | 4 | 3.5712 | 3.5583 | Открыт
385 | ПС 35/10 кВ Компрессорная | Алексеевский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Алексеевский район | 35/10 | 8 | 2.1576 | 2.1074 | Открыт
386 | ПС 35/10 кВ Мачеха | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 8 | 2.7249 | 2.6958 | Открыт
387 | ПС 35/10 кВ Гришинская | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 4 | 3.6735 | 3.5362 | Открыт
388 | ПС 35/10 кВ Мордвинцевская | Киквидзенский РЭС ПО Урюпинские Электрические Сети Филиалa "Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Киквидзенский район | 35/10 | 1.6 | 1.4973 | 1.4973 | Открыт