## ГВО
5
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2021/2022 гг. по филиалу ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" на территории Волгоградской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АО "Волжский трубный завод" | ГПП-5 | яч.№1,68 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
|  | ГПП-2 | яч.№1,35 | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | ГПП-1 | РП-5 яч.№29 | [5 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | ГПП-2 | яч.№24,25 |  | от 20 до 60 мин |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№69; РП-6 КТП-111В ВНП Т-1, Т-2 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№71, 72; РП-6 КТП-31В ВНП Т-2; РП-7 КТП-31В ВНП Т-1 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№15 | [5 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№39 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№47 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№57 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ИТОГО АО "Волжский трубный завод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АО "Себряковцемент" | ПС "Цементная-1", ф. 6 кВ №10,13,21 | Электроприемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| ИТОГО АО "Себряковцемент": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
[5 empty] | всего | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Ситрас" | ПС "Развилка-2" | ф. 10 кВ №20 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
|  | ПС "Развилка-2" | ф. 10 кВ №25 | [9 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
| ИТОГО ООО "Ситрас": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ОАО "Волгограднефтемаш" | ПС "Ельшанская", ф. 6 кВ №7,9 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86
|  | ПС "Петровская", ф. 6 кВ №10 | Электроприемники потребителя |  |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | ПС "Петровская", ф. 6 кВ №32 | Электроприемники потребителя |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ИТОГО ОАО "Волгограднефтемаш": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский" | ПС "Кордовая", яч. 10 кВ №7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | Электроприемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин |  | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85
|  | ПС "Канатная", яч. 10 кВ №1,2,3,16,20,27,38,39 | Электроприемники потребителя |  | от 5 до 20 мин |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
| ИТОГО АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85
[5 empty] | всего | 0 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85
[5 empty] | всего | 0 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ОАО "Волгоградмебель" | ПС "Развилка-1", ф. 10 кВ №14,21 | Электропориемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| ИТОГО ОАО "Волгоградмебель": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АО "Волжский Оргсинтез" | ПС "Метионин-1" | Цеха №№ 1, 3, 20, 22, 26, 95 | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
ПС "Метионин-2"
| ИТОГО АО "Волжский Оргсинтез": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №29 | ОП | до 5 мин | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293
| АО "ВМЭС" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №8 |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №21 |  |  |  | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101
| ООО "Агропромснаб" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №50 |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №49 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
| ООО "Меридиан" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №24 | [5 empty] | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №7 | [6 empty] | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №4 | [7 empty] | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №36 | [8 empty] | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №40 | [9 empty] | 0.7 | 0.7 | 1.7
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №34 | [11 empty] | 0.58
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №52 | [10 empty] | 0.9 | 0.9
| ООО "Агромельпродукт" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №23 | [10 empty] | 1.23 | 1.23
| ИТОГО ПАО "Волгоградоблэлектро": |  |  |  | до 5 мин | 2.183 | 3.284 | 5.504 | 6.68 | 8.83 | 11.73 | 13.09 | 13.79 | 15.92 | 17.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 2.183 | 3.284 | 5.504 | 6.68 | 8.83 | 11.73 | 13.09 | 13.79 | 15.92 | 17.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 2.183 | 3.284 | 5.504 | 6.68 | 8.83 | 11.73 | 13.09 | 13.79 | 15.92 | 17.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 2.183 | 3.284 | 5.504 | 6.68 | 8.83 | 11.73 | 13.09 | 13.79 | 15.92 | 17.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | АО "Волтайр-Пром" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 13 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 28 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 24 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 66 | ОВБ | от 20 до 60 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ООО "Веста" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ №20,27 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ООО "ВП РТТ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 5 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| ИП Худякова Е.С. | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 11 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| ИП Майер Г.Г. | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 22 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ООО "Армат" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 50 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ЗАО "ВРШРЗ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 53 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| ООО "Промвент" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 56 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
| ООО "VR-Пласт" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 68 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
| ООО "Бенда-Лютц" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 69 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
| ООО "Варяг" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 71 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ООО "Протон Холдинг" | ПС "Каучук" | яч. 6 кВ № 3 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ООО "ВПЖТ" | ПС "Каучук" | яч. 6 кВ № 4 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| АО "ТЕКСКОР" | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 12 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 32 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 64 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| АО "ВРТ" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 19 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 58 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| ООО "ВКСМ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 12 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| ООО "ТД "РТПЗ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 80 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ООО "ВТПЗ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 24 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 58 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ООО "Производственная компания "ДИА" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 67 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ№ 70 | ОП АО "ТЕКСКОР" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| ООО "Праксайр-Волгоград" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ. №64 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ИТОГО ООО "Центрэнерго": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374 | 16.374
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ООО "Овощевод" | ПС Овощевод | РП-2 ф. 13 | ОП | от 5 до 20 мин | [6 empty] | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14
|  |  | РП-2 ф. 15 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | РП-2 ф. 16 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | РП-2 ф. 17 | [8 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
|  |  | РП-2 ф. 18 | [8 empty] | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91
|  |  | РП-2 ф. 20 | [8 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
| ИТОГО ООО "Овощевод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения | ПС "Сарепта-1" | ф. 10 кВ №11 | ДУ | до 5 мин |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | ППА "Южная" | ф. 6 кВ Пропарка-2 | ОП | от 20 до 60 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ИТОГО ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения: |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
12 | Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ | ПС "Кузьмичи", яч. 6 кВ №10,18,14,19 | Оборудование НПС "Кузьмичи" | ОВБ | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65
|  | ПС "Тингута", яч. 6 кВ №17,24 | Оборудование НПС "Тингута" | [6 empty] | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56
|  | ПС "Зензеватка", яч. 6 кВ №11,23 | Оборудование НПС "Зензеватка" | ДУ | до 5 мин | [5 empty] | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83
| ИТОГО Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ: |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ООО "Каргилл Новоаннинский" | ПС Каргилл Новоаннинский | яч. 10 кВ К01, К08 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| ИТОГО ООО "Каргилл Новоаннинский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "Камышинский Текстиль" | ПС "ХБК" | ф. 10 кВ №9,19,37,39 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 5.6
| ООО "Камышинский Текстиль" |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
15 | ПАО "Курганмашзавод" | ПС "ВГТЗ-3" | яч. 6 кВ №4,10,14,19,23,28 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| ИТОГО ПАО "Курганмашзавод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ООО "ВМК "ВгТЗ" | ПС "ВГТЗ-1" | яч. 6 кВ №21,22,35,36, 37,47 | ОП | до 5 мин |  |  |  |  | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123
17 | ИТОГО ООО "ВМК "ВгТЗ" |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ООО "Промышленные технологии" | П/СТ-6 | ф.10 кВ №3,6,10,22,28 | ОП | от 5 до 20 мин | [7 empty] | 1.336 | 1.336 | 1.336
|  | ГПП | ф.10 кВ №36 | [9 empty] | 0.192 | 0.192 | 0.192
|  | ЦРП-1 | ф.10 кВ № 27 | [9 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | ГПП | ф.10 кВ №19, 22 | [9 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8
| ИТОГО ООО "Промышленные технологии": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ОАО "Зензеватский элеватор" | ПС "Ольховка" | ф. 10 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. | ПС "Островская" | ф. 10 кВ №12 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.58 | 0.58 | 0.58
| ООО "Пульсар", СОНТ «Нефтяник 4", ООО "Актив-К", ООО "Нефтянник" | ПС "Северная" | ф. 10 кВ №16 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ООО "Камышинский крановый завод" | ПС "Крановая" | ф. 10 кВ №3,4,5, 7,8,18 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 1.95 | 1.95 | 1.95
| ООО «ЭЛЕВАТОР СЕРВИС", ООО "Мальт 2001" | ПС "Дар-Гора" | ф. 6 кВ №29, 38 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
| ООО "Скоропусковый синтез", ООО "АлПласт", ООО "ППЦ Крук КК", ИП Елисеев Александр Владимирович, ООО "НПО "Сплав-Ти", ООО "ПромМет", ООО "Медэкопром" | ПС "Сарепта-1" | В.ВЛ Вторчермет-1 (Т-1 ПС Вторчермет), или В.ВЛ Вторчермет-2 (Т-2 ПС Вторчермет) | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 1.98
| ООО "Аргус" | ПС "Олимпийская" | ф. 6 кВ №18 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 3.13 | 3.13
| ОАО "Волгоградагропромдорстрой" | ПС "Гумрак" | ф. 6 кВ №12 | ОП | от 5 до 20 мин | [8 empty] | 0.63 | 0.63
| ООО "Руслогос" | ПС "Моторная" | ф. 6 кВ №3,4 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 3.6 | 3.6
| ООО "Концерн "Премиум Капитал" | ПС "Моторная" | ф. 6 кВ №2 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 1.3 | 1.3
| ООО "ПК "Снежинка" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №49 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.68 | 0.68
| ОАО «Нижневолжскспецстрой", ООО "Ласточка" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №3 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.6 | 0.6
| ООО «ХОБЭКС" | ПС "Дзержинская" | ф. 6 кВ № 18 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 1.1 | 1.1
| ОАО "Волгомясомолторг" | ПС"Сибирь-Гора" | ф. 6 кВ №20 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.4
| ОАО "Волгогазоаппарат" | ПС "Сибирь-Гора" | ф. 6 кВ №6,11 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 2.6
| ОАО "ПК "Ахтуба | ПС "Пионерская" | ф. 6 кВ №64 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.6
| ООО "Империя", ГК "Магистраль" | ПС "Курганная" | ф. 6 кВ №15 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.2
| ООО "Энергопром ГРУПП", ПАО "ВымпелКом" Волгоградский филиал, ООО "АЗС "ВТК", СНТ "40 лет Октября", ООО "Единство", ООО «Газэнергосеть Поволжье", ООО "Газонефтепродукт сеть", СНТ "Нормаль", ООО "Сити-Экспресс Волгоград", ООО "РОСТРА-ЭКО" | ПС "Молзавод" | ф. 10 кВ №27 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 2.17
| ООО "Нижневолжскстройсервис" | ПС" Садовая" | ф. 6 кВ №16 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 0.55
| НПО "ОРТЕХ-ЖКХ" | ПС" Садовая" | ф. 6 кВ №8 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 0.615
| СНТ "Строитель" | ПС "Зеленая" | ф.6 кВ №11 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 1.1
| ООО "СП"Ахтуба", ООО "Волтайрэкстрамед" | ПС "Зеленая" | ф.6 кВ №14 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.14
| СНТ "Вишневый сад" | ПС" Зеленая" | ф.6 кВ №13 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.2
| ИП Агеев А.Г. | ПС" Зеленая" | ф.6 кВ №19 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.039
| ООО "ВЗРО" | ПС "Городская-1" | ф. 6 кВ №41 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.5
| ООО ПТП "Поршень" | ПС"Городская-1" | ф. 6 кВ №42 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.53
| ООО "ВОЛГАБАС" | ПС"Городская-2" | ф.10 кВ №1 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.117
| ООО "ВОЛГАЦЕНТР" | ПС "Городская-2" | ф. 10 кВ №12 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 1.4
| СНТ "Тюльпан" | ПС"Ахтуба" | ф.6 кВ №2,30 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.5
| ИТОГО ПАО "Волгоградэнергосбыт": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 7.56 | 15.089
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.795
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.78 | 15.727
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 16.97 | 32.611
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 7.56 | 15.089
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.48
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.379
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.526
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.379
20 | ООО ВГМЗ «Сарепта" | ПС "Канатная" | ф. 10 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.7 | 0.7
| ИТОГО ООО ВГМЗ "Сарепта": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
21 | ООО "Лайн Пласт" | ПС "Крановая" | ф. 10 кВ №19 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.258 | 0.258
| ИТОГО ООО "Лайн Пласт": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258
22 | ЗАО "НПО "Ахтуба" | ПС "Ахтуба" | ф. 6 кВ № 9 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.97 | 0.97
| ИТОГО ЗАО "НПО "Ахтуба": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97
23 | ЗАО Птицефабрика "Волжская" | ПС"Ахтуба" | ф. 6 кВ №27 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.36 | 0.36
| ИТОГО ЗАО Птицефабрика "Волжская": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
24 | ЗАО "Среднеахтубинский КСМ и К" | ПС"Ахтуба" | ф.6 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.25 | 0.25
| ИТОГО ЗАО "Среднеахтубинский КСМ и К": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
25 | ОАО "Вязовское хлебоприемное предприятие" | ПС "Вязовка" | ф. 10 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.27 | 0.27
| ИТОГО ОАО "Вязовское хлебоприемное предприятие": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
26 | ООО "Новоград" | ПС Металлоконструкция | ф. 6 кВ №19,43 | ОП | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
| ИТОГО ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ОАО "Промстройконструкция" | ПС "Строительная" | ф. 10 кВ №1 | ДУ | до 5 мин |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| ИТОГО ОАО "Промстройконструкция": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
28 | ООО "Донской электрометаллургический завод" | ПС "Заводская" | ф. 6 кВ 103, 105, 107, 111, 301, 304, 305, 306, 307, 316 | ОП | от 20 до 60 мин | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
| ИТОГО ООО "Донской электрометаллургический завод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
[5 empty] | всего | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | до 5 мин | 2.183 | 5.184 | 14.904 | 16.08 | 19.353 | 25.083 | 26.443 | 31.573 | 39.641 | 54.35
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 11.71 | 21.92 | 28.8 | 31 | 32.85 | 53.28 | 56.408 | 57.038 | 58.203
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 11.5 | 21.35 | 27.814 | 32.814 | 42.024 | 45.904 | 46.284 | 54.664 | 62.324 | 69.651
[5 empty] | всего | 22.143 | 38.244 | 64.638 | 77.694 | 92.377 | 103.837 | 126.007 | 142.645 | 159.003 | 182.204
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 12.23 | 12.23 | 16.66 | 22.598 | 35.727
в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  |  | до 5 мин | 2.183 | 5.184 | 14.904 | 16.08 | 18.23 | 21.13 | 22.49 | 23.19 | 26.02 | 29.58
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 14.838 | 14.838 | 14.838
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 9.85 | 10.15 | 10.15 | 14.71 | 16.31 | 16.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31
[5 empty] | всего | 10.643 | 26.744 | 36.764 | 37.94 | 44.65 | 49.15 | 50.51 | 62.338 | 65.168 | 68.728
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.1 | 12.08
в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 4.959
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 10.21 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.12
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 6.164 | 11.164 | 11.164 | 13.444 | 13.824 | 14.204 | 14.584 | 16.111
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.374 | 22.854 | 22.854 | 25.134 | 45.944 | 46.324 | 48.284 | 53.19
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 4.959
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-22°С).
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго | [13 empty] | П.Н. Бабешко
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области ________________Н.В. Стрельцова
"_____"_______________2021 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор Филиала
АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
____________________А.В. Корешков
"____"_______________2021 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"
_______________ А.А. Рыбин
"___" ______________ 2021 г.