# Отчет по оптимизации потерь филиала ОАО «МРСК Юга» - "Волгоградэнерго" за 2011 г.

| Отпуск э/э в сеть, тыс. кВтч | Отпущено э/э из сети, тыс. кВтч | Потери э/э |
| --- | --- | --- |
|  | Юридическим лицам | Физическим лицам | тыс. кВтч | % |
| 11 097 014 | 9 553 675 | 679 851 | 863 488 | 7,25 |
| Выполнение программы энергосбережения в части снижения потерь электроэнергии |
| Мероприятия |
| Наименование | План | Факт | Источники финансирования |
|  | млн. кВтч | млн. кВтч |  |
| 1. Организационные мероприятия | 5,23 | 5,47 | - |
| 2. Технические мероприятия, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1. Замена ответвлений в жилые дома на СИП | 0,01 | 0,01 | Инвестиционная программа |
| 3. Выявлено и включено в полезный отпуск безучетного потребления электроэнергии | 3,35 | 13,37 | - |
| ИТОГО: | 8,59 | 18,85 |  |