## ГВО
5
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2020/2021 гг. по филиалу ПАО "Россети Юг"-"Волгоградэнерго" на территории Волгоградской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АО "Волжский трубный завод" | ГПП-5 | яч.№1,68 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
|  | ГПП-2 | яч.№1,35 | [5 empty] | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  | ГПП-1 | РП-5 яч.№29 | [5 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | ГПП-2 | яч.№24,25 |  | от 20 до 60 мин |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№69; РП-6 КТП-111В ВНП Т-1, Т-2 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№71, 72; РП-6 КТП-31В ВНП Т-2; РП-7 КТП-31В ВНП Т-1 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№15 | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№39 | [5 empty] | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№47 | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | ГПП-2 | РП-6 яч.№57 | [5 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| ИТОГО АО "Волжский трубный завод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АО "Себряковцемент" | ПС "Цементная-1", ф. 6 кВ №13,21 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| ИТОГО АО "Себряковцемент": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Ситрас" | ПС "Развилка-2" | ф. 10 кВ №20 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
|  | ПС "Развилка-2" | ф. 10 кВ №25 | [9 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
| ИТОГО ООО "Ситрас": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ОАО "Волгограднефтемаш" | ПС "Ельшанская", ф. 6 кВ №7,9 | Электроприемники потребителя | ОП | от 5 до 20 мин | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86
|  | ПС "Петровская", ф. 6 кВ №10 | Электроприемники потребителя |  |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  | ПС "Петровская", ф. 6 кВ №32 | Электроприемники потребителя |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ИТОГО ОАО "Волгограднефтемаш": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский" | ПС "Кордовая", яч. 10 кВ №7,8,9,10,12,17,20,22,23,24,26,27 | Электроприемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин |  | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72
|  | ПС "Канатная", яч. 10 кВ №10, 31,35,36 | Электроприемники потребителя |  | от 5 до 20 мин |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
| ИТОГО АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72
[5 empty] | всего | 0 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72
[5 empty] | всего | 0 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ОАО "Волгоградмебель" | ПС "Развилка-1", ф. 10 кВ №14,21 | Электропориемники потребителя | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| ИТОГО ОАО "Волгоградмебель": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АО "Волжский Оргсинтез" | ПС "Метионин-1" | Цеха №№ 1, 3, 20, 22, 26, 95 | ОП | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
ПС "Метионин-2"
| ИТОГО АО "Волжский Оргсинтез": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.66 | 3.04 | 3.42 | 3.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №29 | ОП | до 5 мин | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
| АО "ВМЭС" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №8 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №21 |  |  |  | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101
| ООО "Агропромснаб" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №50 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №49 |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| ООО "Меридиан" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №24 | [5 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №7 | [6 empty] | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
| ООО "Волма" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №4 | [7 empty] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №36 | [10 empty] | 0.36 | 0.36
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №40 | [9 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ООО "Большие возможности" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №34 | [11 empty] | 0.36
| ООО "Волжское Полесье-энерго" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №52 | [10 empty] | 0.7 | 0.7
| ООО "Агромельпродукт" | ПС "Гидролизная" | ф. 6 кВ №23 | [10 empty] | 1 | 1
| ИТОГО ПАО "Волгоградоблэлектро": |  |  |  | до 5 мин | 1.32 | 2.421 | 3.441 | 4.541 | 6.691 | 8.886 | 8.886 | 9.586 | 11.646 | 12.006
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 1.32 | 2.421 | 3.441 | 4.541 | 6.691 | 8.886 | 8.886 | 9.586 | 11.646 | 12.006
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 1.32 | 2.421 | 3.441 | 4.541 | 6.691 | 8.886 | 8.886 | 9.586 | 11.646 | 12.006
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 1.32 | 2.421 | 3.441 | 4.541 | 6.691 | 8.886 | 8.886 | 9.586 | 11.646 | 12.006
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | АО "Волтайр-Пром" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 13 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 28 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 24 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 66 | ОВБ | от 20 до 60 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ООО "Веста" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ №20,27 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ООО "ВП РТТ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 5 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| ИП Худякова Е.С. | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 11 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| ИП Майер Г.Г. | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 22 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ООО "Армат" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 50 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ЗАО "ВРШРЗ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 53 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| ООО "Промвент" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 56 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
| ООО "VR-Пласт" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 68 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ООО "Бенда-Лютц" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 69 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
| ООО "Варяг" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 71 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ООО "Протон Холдинг" | ПС "Каучук" | яч. 6 кВ № 3 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| ООО "ВПЖТ" | ПС "Каучук" | яч. 6 кВ № 4 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| АО "ТЕКСКОР" | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 12 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 32 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ № 64 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| АО "Волжскрезинотехника" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 19 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ № 58 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ООО "Волжский комбинат строительных материалов" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 12 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| ООО "Торговый дом РТПЗ" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 80 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| ООО "Волжский трубопрофильный завод" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 24 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 58 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ООО "Волгопромтранс" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 21 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
| ООО "Производственная компания "ДИА" | ПС "Латекс" | яч. 6 кВ № 67 | ОВБ ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 20 до 60 мин |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | ПС "Волокно" | яч. 6 кВ№ 70 | ОП АО "ТЕКСКОР" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
| ООО "Праксайр-Волгоград" | ПС "Азотная" | яч. 6 кВ. №64 | ОП ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | от 5 до 20 мин |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| ИТОГО ООО "Центрэнерго": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608 | 9.608
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ООО "Овощевод" | ПС Овощевод | РП-2 ф. 13 | ОП | от 5 до 20 мин | [6 empty] | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14
|  |  | РП-2 ф. 15 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | РП-2 ф. 16 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | РП-2 ф. 17 | [8 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
|  |  | РП-2 ф. 18 | [8 empty] | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91
|  |  | РП-2 ф. 20 | [8 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
| ИТОГО ООО "Овощевод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения | ПС "Сарепта-1" | ф. 10 кВ №11 | ДУ | до 5 мин |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | ППА "Южная" | ф. 6 кВ Пропарка-2 | ОП | от 20 до 60 мин |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ИТОГО ОАО "РЖД" Волгоградская дистанция электроснабжения: |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
12 | Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ | ПС "Новомлиново", яч. 6 кВ № 12, 22 | Оборудование НПС "Новомлиново" | ОВБ | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | ПС "Кузьмичи", яч. 6 кВ №10,18,14,19 | Оборудование НПС "Кузьмичи" | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | ПС "Тингута", яч. 6 кВ №17,24 | Оборудование НПС "Тингута" | [6 empty] | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56
|  | ПС "Зензеватка", яч. 6 кВ №11,23 | Оборудование НПС "Зензеватка" | [7 empty] | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83
| ИТОГО Филиал АО "Транснефть-Приволга" Волгоградское РНУ: |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ООО "Каргилл Новоаннинский" | ПС Каргилл Новоаннинский | яч. 10 кВ К01, К08 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
| ИТОГО ООО "Каргилл Новоаннинский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "Камышинский Текстиль" | ПС "ХБК" | ф. 10 кВ №9,19,37,39 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 5.6
| ООО "Камышинский Текстиль" |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
16 | ПАО "Курганмашзавод" | ПС "ВГТЗ-3" | яч. 6 кВ №4,10,14,19,23,28 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| ИТОГО ПАО "Курганмашзавод": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "ВМК "ВгТЗ" | ПС "ВГТЗ-1" | яч. 6 кВ №21,22,35,36, 37,47 | ОП | до 5 мин |  |  |  |  | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123
| ИТОГО ООО "ВМК "ВгТЗ" |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ФБУ «Администрация «Волго-Дон" | ПС НС-31, ячейка Т1 или Т2 | Электроприемники потребителя | ОП | до 5 мин | [5 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | НС-32, ячейка Т1 или Т2 | Электроприемники потребителя |  | до 5 мин | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | НС-33, ячейка Т1 или Т2 | Электроприемники потребителя |  | до 5 мин | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | ПС Ивановская, ячейка 10 кВ, ф.10 | Электроприемники потребителя | ОВБ | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ИТОГО ФБУ «Администрация «Волго-Дон" |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ООО "Промышленные технологии" | П/СТ-6 | ф.10 кВ №3,6,10,22,28 | ОП | от 5 до 20 мин | [7 empty] | 1.336 | 1.336 | 1.336
|  | ГПП | ф.10 кВ №36 | [9 empty] | 0.192 | 0.192 | 0.192
|  | ЦРП-1 | ф.10 кВ № 27 | [9 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | ГПП | ф.10 кВ №19, 22 | [9 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8
| ИТОГО ООО "Промышленные технологии": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 3.128
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ОАО "Зензеватский элеватор" | ПС "Ольховка" | ф. 10 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. | ПС "Островская" | ф. 10 кВ №12 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.41 | 0.41 | 0.41
| ООО "Пульсар", СОНТ «Нефтяник 4", ООО "Актив-К", ООО "Нефтянник" | ПС "Северная" | ф. 10 кВ №16 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.715 | 0.715 | 0.715
| ООО "Камышинский крановый завод" | ПС "Крановая" | ф. 10 кВ №3,4,5, 7,8,18 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95
| ООО «ЭЛЕВАТОР СЕРВИС" | ПС "Дар-Гора" | ф. 6 кВ №29, 38 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5
| АО "Строительное управление № 155" | ПС "Сарепта-1" | В.ВЛ Вторчермет-1 (Т-1 ПС Вторчермет), или В.ВЛ Вторчермет-2 (Т-2 ПС Вторчермет) | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 2 | 2
| ООО "Аргус" | ПС "Олимпийская" | ф. 6 кВ №18 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 3.13 | 3.13
| ОАО "Волгоградагропромдорстрой" | ПС "Гумрак" | ф. 6 кВ №12 | ОП | от 5 до 20 мин | [8 empty] | 0.63 | 0.63
| ООО "Руслогос" | ПС "Моторная" | ф. 6 кВ №3,4 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 3.6 | 3.6
| ООО "Концерн "Премиум Капитал" | ПС "Моторная" | ф. 6 кВ №2 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 1.1 | 1.1
| ООО "ПК "Снежинка" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №49 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.68 | 0.68
| ОАО «Нижневолжскспецстрой" | ПС "Разгуляевская" | ф. 6 кВ №3 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.26 | 0.26
| ООО «ХОБЭКС" | ПС "Дзержинская" | ф. 6 кВ № 18 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.95 | 0.95
| ОАО "Волгомясомолторг" | ПС"Сибирь-Гора" | ф. 6 кВ №20 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.4
| ОАО "Волгогазоаппарат" | ПС "Сибирь-Гора" | ф. 6 кВ №6,11 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 2.6
| ОАО "ПК "Ахтуба | ПС "Пионерская" | ф. 6 кВ №64 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.6
| ООО "Империя" | ПС "Курганная" | ф. 6 кВ №15 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.15
| ООО "УМС" | ПС "Молзавод" | ф. 10 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.1107
| ООО "Единство", СНТ "40 лет Октября", ООО «Газэнергосеть Поволжье", ООО «Газэнергосеть розница", ООО «Волгоградская топливная компания", СНТ "Нормаль", ООО "Сити-Экспресс Волгоград" | ПС "Молзавод" | ф. 10 кВ №27 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 2.18
| ООО "Нижневолжскстройсервис" | ПС" Садовая" | ф. 6 кВ №16 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 0.55
| СНТ "Строитель" | ПС "Зеленая" | ф.6 кВ №11 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 1.1
| ООО "СП"Ахтуба", ООО "Волтайрэкстрамед" | ПС "Зеленая" | ф.6 кВ №14 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.14
| СНТ "Вишневый сад" | ПС" Зеленая" | ф.6 кВ №13 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.2
| ИП Агеев А.Г. | ПС" Зеленая" | ф.6 кВ №19 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.039
| ООО "ВЗРО" | ПС "Городская-1" | ф. 6 кВ №41 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.5
| ООО ПТП "Поршень" | ПС"Городская-1" | ф. 6 кВ №42 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.53
| ООО "ВОЛГАБАС" | ПС"Городская-2" | ф.10 кВ №1 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.117
| ООО "ВОЛГАЦЕНТР" | ПС "Городская-2" | ф. 10 кВ №12 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.25
| СНТ "Тюльпан" | ПС"Ахтуба" | ф.6 кВ №2,30 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.1
| ИТОГО ПАО "Волгоградэнергосбыт": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 7.605 | 11.7247
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.18
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.09 | 14.987
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 16.325 | 27.8917
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 7.605 | 11.7247
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 3.5
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829
21 | ООО ВГМЗ «Сарепта" | ПС "Канатная" | ф. 10 кВ №9 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.7 | 0.7
| ИТОГО ООО ВГМЗ "Сарепта": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
22 | ООО "Лайн Пласт" | ПС "Крановая" | ф. 10 кВ №19 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.258 | 0.258
| ИТОГО ООО "Лайн Пласт": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258
23 | ЗАО "НПО "Ахтуба" | ПС "Ахтуба" | ф. 6 кВ № 9 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.75 | 0.75
| ИТОГО ЗАО "НПО "Ахтуба": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
24 | ЗАО Птицефабрика "Волжская" | ПС"Ахтуба" | ф. 6 кВ №27 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.36 | 0.36
| ИТОГО ЗАО Птицефабрика "Волжская": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
25 | ЗАО "Среднеахтубинский КСМ и К" | ПС"Ахтуба" | ф.6 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.22 | 0.22
| ИТОГО ЗАО "Среднеахтубинский КСМ и К": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
| в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
26 | ОАО "Вязовское хлебоприемное предприятие" | ПС "Вязовка" | ф. 10 кВ №7 | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.27 | 0.27
| ИТОГО ОАО "Вязовское хлебоприемное предприятие": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
27 | ООО "Новоград" | ПС Металлоконструкция | ф. 6 кВ №19,43 | ОП | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
| ИТОГО ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ОАО "Промстройконструкция" | ПС "Строительная" | ф. 10 кВ №1 | ДУ | до 5 мин |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| ИТОГО ОАО "Промстройконструкция": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  | до 5 мин | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
ИТОГО: |  |  |  |  | до 5 мин | 1.32 | 4.321 | 12.841 | 13.941 | 17.214 | 21.309 | 21.309 | 24.484 | 34.232 | 44.3117
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 16.86 | 20.11 | 29.718 | 35.588 | 37.788 | 39.638 | 60.068 | 63.196 | 63.826 | 64.376
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 7.72 | 14.424 | 19.834 | 34.794 | 45.904 | 46.284 | 54.664 | 61.634 | 68.911
[5 empty] | всего | 18.18 | 32.151 | 56.983 | 69.363 | 89.796 | 106.851 | 127.661 | 142.344 | 159.692 | 177.5987
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11.875 | 19.563 | 29.2827
в т.ч. по энергорайону "Волгоград Юг": |  |  |  |  | до 5 мин | 1.32 | 4.321 | 12.841 | 13.941 | 16.091 | 18.286 | 18.286 | 18.986 | 23.746 | 24.106
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 8.46 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 14.838 | 14.838 | 14.838
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 7.72 | 8.02 | 8.02 | 12.58 | 14.58 | 14.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58
[5 empty] | всего | 9.78 | 23.751 | 32.571 | 33.671 | 40.381 | 44.576 | 44.576 | 56.404 | 61.164 | 61.524
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 12.1 | 12.1
в т.ч. по энергорайону "Волжский": |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3.159
[5 empty] | от 5 до 20 мин | 0 | 0 | 9.608 | 10.578 | 10.578 | 10.578 | 31.008 | 31.008 | 31.008 | 31.008
[5 empty] | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 6.404 | 11.814 | 11.814 | 14.094 | 14.474 | 14.854 | 15.234 | 16.761
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 16.012 | 22.392 | 22.392 | 24.672 | 45.482 | 45.862 | 47.572 | 50.928
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3.159
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-22,2°С).
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго | [13 empty] | П.Н. Бабешко
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Губернатора Волгоградской области – председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области ________________О.Д. Николаев
"_____"_______________2020 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор Филиала
АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ
____________________А.В. Корешков
"____"_______________2020 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"
_______________ А.В. Кушнеров
"___" ______________ 2020 г.